Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  | 04.08.2014 |
| Отчетный период |  | Июнь 2016 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №1 яч. №3 | 01..06.16 г. 8.30 | 01..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 4 | 02..06.16 г. 8.30 | 02..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 14 ТСН 2 | 03..06.16 г. 8.30 | 03..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт ТСН Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 7 | 06..06.16 г. 8.30 | 06..06.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 10 | 07..06.16 г. 8.30 | 07..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №1 яч. №34 | 08..06.16 г. 8.30 | 08..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА В/В испытания кабельной линии |  |
|  | ПС №1 яч. № 17 | 09..06.16 г. 8.30 | 09..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 6 | 10..06.16 г. 8.30 | 10..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт ТН 1 Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 20 | 13..06.16 г. 8.30 | 14..06.16 г. 14.30 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА | Установка МУН. |
|  | ПС №1 яч. № 18 | 15..06.16 г. 8.30 | 15..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 11 | 16..06.16 г. 8.30 | 16..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 21 | 17..06.16 г. 8.30 | 17..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 19 | 20..06.16 г. 8.30 | 20..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 15 | 21..06.16 г. 8.30 | 21..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода Частичная проверка РЗА |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №1 яч. № 16 | 22..06.16 г. 8.30 | 22..06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт ТН 2 Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 1 Т-1, В-35-Т-1,В-6-Т-1 | 23.06.16 г. 8.30 | 27.06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода , текущий ремонт Т – 1, В – 35, В-6 .Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 1 Т-2, В-35-Т-2,В-6-Т-2 | 28.06.16 г. 8.30 | 30.06.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода , текущий ремонт Т – 1, В – 35, В-6 .Частичная проверка РЗА |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |