п.11б, абз. 5

Об потерях электроэнергии в абсолютном и относительном выражении по   по уровням напряжения

МУП « Горэлектросети ,г. Нововоронеж

на 2018 год*

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2018 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Потери электрической энергии в абсолютном выражении | тыс.кВтч | 10648,90 |
|  | в том числе по напряжениям: |  |  |
|  | ВН | тыс.кВтч | 1448,25 |
|  | СН1 | тыс.кВтч | 1152,21 |
|  | СН2 | тыс.кВтч | 3799,53 |
|  | НН | тыс.кВтч | 4248,91 |
| 2. | Потери электроэнергии в относительном выражении | % | 11,42 |
|  | ВН |  | 1,98 |
|  | СН1 |  | 1,67 |
|  | СН2 |  | 6,12 |
|  | НН |  | 12,18 |

Примечание : Приказ Управления по государственному регулированию

тарифов Воронежской области  от 28.12.2017 г. № 59/9