Приложение №1

Расшифровка по статистике на технологическое присоединение (2008г.)

| №. дата Договора | №. дата техусловий | Наим.потребит. Заказчик | Источник питания: №ф,ТП,КТП и т.д. | Характеристики |  | Категория потребителя | Ср-ва по фактически выполненным договорам (оплата, руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напряжение, (В) | Нагрузка, (кВт) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| №5 15.01.2008 | №80 15.01.2008 | Ж.д. ул Березовая,21 Быковский В.И. | Опора ВЛ-0,4кв КТП-69кВА | 380 | 5,5 | III | 550-00 |
| №7 11.02.2008 | №83 12.02.2008 | Ж.д. пер Тихий,4 Зарецкий С.В. | Опора ВЛ-0,4кв КТП-70кВА | 380 | 3 | III | 550-00 |
| №8 04.03.2008 | №87 04.04.2008 | Ж.д. ул Березовая,31 « А» Селиверстов Р.Д. | Опора ВЛ-0,4кв КТП-69 160кВА | 380 | 3 | III | 550-00 |
|  | №89 28.03.2008 | Строит. 9 эт. Дома ст поз №17 | РУ-0,4кВ ТП-64 (630кВА) | 380 | 90 | III | 1741-49 |
| №27 01.04.2008 | №90 01.04.2008 | Объект ул.Набережная 6А, ООО «Русский Аппетит» | РУ-0,4кВ ТП-15(400кВА) | 380 | 100 | III | 1741-49 |
| №12 04.04.2008 | №91 10.04.2008 | Часть здания ул Мира,1а «Центравтоматика» | РУ-0,4кВ ТП-9, Ф№12 | 380 | 25 | III | 1741-49 |
|  | №93 14.04.2008 | МУП « Ценральный рынок» | РУ-0,4кВ ЦРП-1 Ф№5 | 380 | 70 | III | 1741-49 |
| №17 13.05.2008 | №97 14.05.2008 | ИП Киселева бюро недвиж. Парков.пр.2 | ВРУ-0,4 кВ Парков.пр.2 | 220 | 3 | III | 1741-49 |
|  | №98 19.05.2008 | ИП Пегарьков Первомайская,4Б | Опора ВЛ-0,4 кВ ТП-68 Ф№9 | 380 | 3 | III | 1741-49 |
| №14 19.05.2008 | №99 19.05.2008 | Ж.д. ул.Сиреневый бульвар,11-13 Кузнецов В.Н. | ВЛ-0,4кВ КТП-69 160кВА | 380 | 3 | III | 550-00 |
| №32 20.05.2008 | №100 20.05.2008 | ООО «Русский аппетит» К-к ул.Курчатова | РУ-0,4 кВ ТП-5 | 380 | 10 | III | 1741-49 |
| №29 20.05.2008 | №101 20.05.2008 | ООО «Русский аппетит» К-к у Бассейна | РУ-0,4 кВ ТП-33 Ф№9 | 380 | 18 | III | 1741-49 |
| №11 24.03.2008 | №102 20.05.2008 | Ж.д. ул.Радужная,24Б Осипова С.В. | Опора ВЛ-0,4 кВ КТП-69 160кВА | 220 | 3 | III | 550-00 |
| №18 14.05.2008 | №103 21.05.2008 | Пристройка к ж.д по ул.Духовская,32 Чеботарев В.И. | Опора ВЛ-0,4 кВ КТП-49 Ф№5 (630кВА) | 220 | 3 | III | 550-00 |
| №28 21.05.2008 | №104 22.05.2008 | Ж.д. ул.Березовая,72 Ролдугин А.В. | Опора ВО-04 кВ КТП-70 (250) | 220 | 3 | III | 550-00 |
| №26 29.05.2008 | №105 26.05.2008 | Ж.д. ул.Радужная,53 Лысяков Г.Л. | Опора ВЛ-0,4 кВ КТП-70 (250кВА) | 380 | 3 | III | 550-00 |
| №24 26.05.2008 | №106 26.05.2008 | ООО «ТРИО» Ул.Космонавтов,7 | ТП-15 Ф№11 | 220 | 3 | III | 1741-49 |
| №33 28.05.2008 | №107 28.05.2008 | Ж.д.пер.Светлый,12 Верещенко С.И. | Опора ВЛ-0,4 кВ КТП-69 (160 кВА) | 220 | 3 | III | 550-00 |
| №31 05.06.2008 | №108 23.06.2008 | Радиотелевизионный комплекс в районе Лесхоза | ВРУ-0,4 кВ Лесничества,запитанного с ТП-68 Ф№14 (630кВА) | 380 | 10 | III | 42335-21 |
| №34 16.06.2008 | №109 16.06.2008 | Пристройка к ж.д. по ул.Солнечная,55 Гунькова Н.Н. | Ближайшая опора магистрали ВЛ-0,4 кВ (Ф№4 РУ-0,4 кВ ТП-49 Sтр.=630кВА) | 220 | 3 | III | 550-00 |
| №36 07.07.2008 | №113 07.07.2008 | ИП ПетровО.В. Ювелир.салон Космон.11 | ВРУ-0,4 кВ Космон.11. | 220 | 4 | III | 16934-09 |
|  | №114 08.07.2008 | Замена сети Эл.снаб. Лесного водозабора ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ на уч-ке от ПК-8 до ПК-12 строящ.автодороги №7. | Яч.№3;яч.№11 РТП-23 | 6000 |  | II | 1741-49 |
| №51 28.10.2008 | №116 28.10.2008 | ж/д по ул.Аленовская,93 Чернышов О.А. | С опоры ВЛ 0,4 кВ с ТП-71.запитанной с РУ-6 кВ яч.№5 ЦРП-2 | 380 | 5 | III | 550-00 |
| №44 22.07.2008 | №118 22.07.2008 | Ж/д по ул.Лесная,17 Кривошеев А.А. | Опора ВЛ-0,4 Кв КТП-69 (160кВА) | 380 | 6 | III | 550-00 |
| №38 28.07.2008 | №119 30.07.2008 | ж/д по ул.Березовая,17 Провоторов В.В. | Опора ВЛ-0,4 кВ КТП-69 (160кВА0 | 220 | 3 | III | 550-00 |
| №39 29.07.2008 | №120 30.07.2008 | ж/д по ул.Цветочная,6 Провоторов Р.В | Опора ВЛ-0,4 кВ КТП-69 (160кВА) | 220 | 3 | III | 550-00 |
|  | №122 07.08.2008 | ООО «Виктория» Ул.Победы,4 | ВРУ-0,4 кВ Победы,4,запит.С Ф№19 РУ-0,4 кВ ТП-35 (630кВА) | 380 | 7 | III | 1741-49 |
| №40 31.07.2008 | №124 13.08.2008 | Временное Эл.снаб. стр.площ. 9-ти этаж.дома ст.поз.№17 | ВЛ-0,4 кВ ,запит.с Ф№13 ТП-64 (630кВА) | 220 | 10 | III | 1741-49 |
| №46 19.09.2008 | №127 19.09.2008 | ж/ дул.Аленовская,21 Телков Р.Ю. | РУ-0,4 кВ Ф№11 ЦРП-2 | 380 | 5 | III | 550-00 |
| №47 01.10.2008 | №128 01.10.2008 | АЗС №154 в связи с реконструкцией р-он АЭЗЧ Заказчик ОАО «Воронежнефтепродукт» | РЛ-6кВ отпайки ВЛ-6кВ от ближайшей опоры магистрали ВЛ-6 кВ (яч.41 КРУН -6кВ п/ст. №2 110/35/6 ) | 6000 | 35 | III | 1741-49 |
| №52 02.10.2008 | №129 02.10.2008 | ИП Светкина А.С. База стройматериалов и цех по разделке древесины р-он г/к «Восточный» | Ф№2 РУ-0,4 кВ КТП-57 | 400 | 20 | III | 1741-49 |
|  | №130 02.10.2008 | ИП Шинкаренко В.В. База автопарка «Такси» | ВРУ-0,4 кВ базы строймат. Светкиной А.С. запит.с Ф№2 РУ-0,4кВ КТП-57 | 400 | 15 | III | 1741-49 |
|  | №131 03.10.2008 | ООО «Стройсервис» База строит.материалов Р-он промзоны «Восточная» | ВРУ-0,4 кВ базы строймат. Светкиной А.С. ,запит. С Ф№2 РУ-0,4 кВ КТП-57 | 400 | 10 | III | 1741-49 |
| №49 10.10.2008 | №132 10.10.208 | ИП Бубнов строящ.маг. Ул.Космон.45 | ВРУ-0,4 кВ ж/д Космон.45, запит. с Ф№6, Ф№22 РУ-0,4 кВ ТП-67 (630кВА) | 400 | 10 | III | 1741-49 |
|  | №134 27.10.2008 | О выносе ВЛ-6кВ из зоны строительства водозабора «Лесной» Заказчик: НВ АЭС-2 |  | 6000 |  |  | 1741-49 |
| №48 10.10.2008 | №135 27.10.2008 | ж/ дул.Советская,62 Таранов О.В. | Опора ВЛ-0,4 кВ от КТП-77 | 220 | 3 | III | 550-00 |
|  | №137 10.11.2008 | ж/ д ул.Садовая,80 Косяков В.С. | Опора ВЛ-0,4 кВ КТП-70 (250кВА) | 380 | 3 | III | 550-00 |
|  | №138 18.11.2008 | ж/ дул.Сосновая,22 Биндюкова Т.П. |  | 220 | 3 | III | 550-00 |
|  | №140 20.11.2008 | ИП Быковский Н.Т. Автостоянка ул.Космонавтов | ТП-49 РУ-0,4 кВ Ф№3 | 380 | 15 | III | 1741-49 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 102257-61 |
| ИТОГО: без НДС |  |  |  |  |  |  | 86658-98 |

Главный инженер

МУП»Горэлектросети»                                                                                                                 Л.М.Беспалова

Количество присоединений по  6 кВ – 3 , суммарная мощность 35 кВт

Юридические лица до 30 кВт   - 0 присоединений

Юридические лица от 30-100 кВт – 1 присоединение  суммарная мощность 35 кВт

Юридические лица от 100-750 кВт - 0 присоединений

Количество присоединений по  0,4 кВ – 36 , суммарная мощность 486,5 кВт

Юридические лица до 30 кВт – 15 присоединений  суммарная мощность 163 кВт

Юридические лица от 30-100 кВт – 3 присоединений  суммарная мощность 260 кВт

Юридические лица от 100-750 кВт -0 присоединений

Физические  лица  от 15 – 30 кВт – 0 присоединений

Население  - 18 присоединений  суммарная мощность 63,5 кВт