Расшифровка по статистике на технологическое присоединение (2009г.)

| №. дата Договора | №. дата техусловий | Наим.потребит. Заказчик | Источник питания: №ф,ТП,КТП и т.д. | Характеристики |  | Категория потребителя | Дата фактич.присоед. | Ср-ва по фактически выполненным договорам (оплата, руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напряжение, (В) | Нагрузка, (кВт) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| №58 20.01.09. | 143 21.01.2009 | ИП Давыдов А.С. Оздоровительный центр | РУ-0,4 кВ ТП-11 , Ф№2 | 380 | 20 | III | 20.08.09. | 1741-49 |
| №59 23.01.09. | 144 23.01.2009 | ООО «ЛЭНДЛ» Ул.Победы,10-174 | РУ-0,4 кВ ТП-36 Ф№13 | 380 | 20 | III | 22.07.09. | 1741-49 |
| Доп.согл. №1 к Дог.№33 от 28.05.2008 | 145 26.01.2009 | Верещенко С.И. ж/д пер.Светлый,12 | ВЛ-0,4 кВ с КТП-69 (160 кВА) | 380 | 5 | III | 14.05.2009 |  |
| №60 27.01.2009 | 146 27.01.2009 | ИП Телкова И.В. Р-н ж/ д ул.Победы,5 | РУ-0,4 кВ ТП-55 Ф№10 (фаза В) | 220 | 5 | III | 23.03.2009 | 1741-49 |
| №61 02.02.2009 | 147 | ИП Борисов К-к ул.Космонав,5 | ТП-13 Ф№9 РУ-0,4 кВ точка технолог.присоед.-ВРУ-0,4 кВ ООО «Копейка-Воронеж» | 220 | 5 | III | 02.03.2009 | 1741-49 |
|  | 148 05.03.2009 | ООО «Донатомстрой» На врем.эл.снабжение контора СМУ-2 | ТП-64 Ф№5 РУ-0,4 кВ | 380 | 30 | III | 20.03.09. |  |
| №72 24.03.09. | 149 24.03.2009 | Беляев С.В. ж/ д ул.Сосновая,30 | ВЛ-0,4 кВ с КТП-40 (100 кВА) | 380 | 5 | III | 24.04.2009 | 550 |
| №66 24.03.09 | 150 24.03.09. | ИП Азарова М.В. Парикмахерская Набережная,26Б | ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул.Набер. 26Б, запит.с ТП-33 Ф№4,Ф№23. | 220 | 12,7 | III | 24.03.09. | 1741-49 |
|  | 151 07.04.2009 | Администрация (АЭС-2) Учебно-тренир.и информац.центр в Северном МКР | ЦРП-2 Ф№___ | 380 | 201 | III |  |  |
| №68 07.04.09 | 152 07.04.2009 | ООО «Донатомстрой» СМУ-2 , ул.Первомайская,2А | РУ-0,4 кВ, ТП-68 Ф№5 (2х630 кВА) | 380 | 100 | III |  |  |
| №72/1 07.04.09. | 153 10.04.2009 | Сарычев В.Ф. ж/д ул.Аленовская,85-А | КТП-79 ВЛ-0,4кВ | 380 | 3 | III | 09.12.09. | 550 |
| №69 10.04.09 | 154 13.04.2009 | Мазина А.Н. ж/ дул.Сосновая,12 | ВЛ-0,4 кВ , КТП-40 (100кВА0 | 220 | 3 | III | 16.04.2009 | 550 |
| №71 22.04.09 | 155 22.04.2009 | Неупокоев Н.С. ж/ д ул.Полубяновская, 40-А | ВЛ-0,4 кВ КТП «Полубяновская» (160 кВА) | 220 | 3 | III | 28.04.2009 | 550 |
| №73 23.04.09 | 156 23.04.2009 | Орлов В.И. ж/ д ул. Советская,94-А | ВЛ-0,4 кВ с КТП-77 | 380 | 3 | III | 30.04.2009 | 550 |
| Дог.нет Сети «Элидон» | 157 04.05.2009 | Синюков Д.С. Аленовская,89 | ВЛ-0,4 КТП-71 («Элидон») | 380 | 3 | III | 08.06.2009 | 550 |
| №75 30.04.09 | 158 04.05.2009 | Леонов В.В. ж/д ул.Сосновая,2 | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-40 (100кВА) | 220 | 3 | III | 05.05.2009 | 550 |
| №74 29.04.09 | 159 04.05.2009 | Коротков М.А. ж/д ул.Лесная,49 | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-69А (100 кВА) | 380 | 3 | III | 12.05.2009 | 550 |
| №76 05.05.09 | 160 08.05.2009 | Герасимова Н.В. ж/д ул.Садовая,21 | Установить дополнит. 2 ж/б опоры и 2 пролета ВЛ-0,4 кВ КТП-69А (100 кВА) | 220 | 3 | III | 18.06.2009 | 550 |
| №77 08.05.09 | 161 12.05.2009 | Борисова О.Н. ж/д ул.Березовая,60 | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-70 (250 кВА) | 220 | 3 | III | 17.06.2009 | 550 |
| №79 13.05.09 | 162 12.05.2009 | Крохин В.Н. ж/д ул.Аленовская,220 | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-78 6/0,4 кВ (400 кВА) | 380 | 10 | III | 08.07.09. | 550 |
| №78 13.05.09 | 163 13.05.2009 | Гальцев А.В. ж/д ул.Березовая,71 | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-70 (250 кВА) | 220 | 3 | III | 25.05.2009 | 550 |
| №80 18.05.09 | 164 18.05.2009 | Уразова Н.И. ж/д ул.Садовая,69 | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-70 (250 кВА) | 380 | 3 | III | 17.06.2009 | 550 |
| №81 18.05.09 | 165 18.05.2009 | СНТ «ОТДЫХ» КТП 6/0,4 315 кВА | ВЛ-6 кВ , яч.№19 ЦРП-3 от яч.№20 п/ст№2 | 6000 | 315 | III | 27.11.2009 | 1741-49 |
| №82 20.05.09 | 166 20.05.2009 | Новиков Н.И. ж/ д ул.Солнечная,25 | С опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-49 ( 2х630) | 220 | 5 | III |  | 550 |
| №83 22.05.09 | 167 28.05.2009 | Федосов А.Н. ж/д Березовая,39 | ВЛ-0,4 кВ КТП-69А | 380 | 5 | III | 14.07.2009. | 550 |
| №84 29.05.09 | 168 29.05.2009 | Новиков В.Н. ж/д пер.Веселый,12 | ВЛ-0,4 кВ КТП-69А | 220 | 5 | III |  | 550 |
|  | 169 15.06.2009 | ООО «Энергостройэкспертиза» База складского хозяйства с автостоянкой в районе промзоны «Восточная» | КТП-57 Ф№2 РУ-0,4 кВ | 380 | 0,6 | III |  |  |
| Договор не нужен (врем.на 3 мес.) | 170 16.06.2009 | ООО «Рессурс» г.Острогожск (демонтаж шк.№6) | ТП-49 (630 кВА) Ф№13 | 380 | 50 | III | 08.07.09. |  |
| №45 12.09.08. | 171 17.06.09. | ж/д Аленовская,216 Киселев В.М. | КЛ,ВЛ-0,4 кВ КТП-78 РУ-0,4 кВ | 380 | 5 | III | 26.06.09. | 550 |
| №86 17.06.09. | №172 18.06.09. | ж/д Аленовская.87 Целых В.Н. | С опоры ВЛ-0,4 кВ (РУ-0,4 кВ КТП-71 «Элидон») | 380 | 5 | III | 10.08.09. | 550 |
| №89 09.07.09. | №173 09.07.09. | ж/д Аленовская.222 Нетяга Е.А. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-78 | 220 | 10 | III |  |  |
| №88 01.07.09. | №174 09.07.09. | ИП Тупицин В.И. Стомат.кабинет Поб,3-80 | ВРУ-0,4кВ Победы,3-80 ТП-51 РУ-0,4 кВ | 220 | 10 | III |  | 1741-49 |
| №87 19.06.09. | №175 09.07.09. | ИП Саратова Г.В. Недвиж. Поб,3-189 | ВРУ-0,4 кВ Победы,3 РУ-0,4 кВ ТП-51 Ф№9,3 | 380 | 5 | III | 25.08.09. | 1741-49 |
| №90 12.07.09. | №176 15.07.09. | ж/д Лесная,19 Панкратова С.А. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-69 (160кВА) | 380 | 6 | III | 18.09.09. | 550 |
| №91 20.07.09. | №177 20.07.09. | ж/д Аленовская,215 Плохих Т.А. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-78 (400 кВА) | 380 | 15 | III |  |  |
| №92 27.07.09. | №178 06.08.09. | ж/д Советская,98 Гусак О.Н. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-61А (400кВА) | 220 | 3 | III | 13.08.09. | 550 |
| №95 07.08.09. | №179 07.08.09. | ж/д пер.Светлый,6 Широких В.И. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-69А | 380 | 5 | III | 09.09.09. | 550 |
| №93 10.08.09. | №180 10.08.09. | ж/д Аленовская.221 Семенов В.И. | КЛ-0,4 кВ КТП-78 | 380 | 15 | III |  |  |
| №105 12.08.09. | №181 12.08.09. | ООО «КЛК» Пав.Дух.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-49 | 220 | 10 | III | 22.08.09. |  |
| №94 11.08.09. | №182 14.08.09. | ж/д Аленовская,203 Солоденко Л.В. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-71 (400кВА «Элидон») | 220 | 5 | III | 19.08.09. | 550 |
|  | №183 15.08.09. | Автомойка в сев. Мкр. Администрация | РЩ-0,4 кВ насосной ЦРП-2 ф№7;15 | 380 | 10 | III |  |  |
| №96 17.08.09. | №184 17.08.09. | ж/д Садовая,56 Сапкин А.Е. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-69А (100кВА) | 380 | 5 | III | 04.09.09. | 550 |
| №97 19.08.09. | №185 19.08.09. | ж/д Советская,165 Иванищева Н.В. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-77 | 220 | 5 | III | 16.10.09. | 550 |
| №98 28.08.09 | №186 28.08.09. | ИП Сурмина Л.А. Н.п. Мира,1А | КЛ-0,4кВ ТП-9 | 220 | 3 | III | 28.08.09. |  |
| №99 01.09.09. | №187 01.09.09. | ж/д Березовая,74 Иванова Н.С. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-70 (250кВА) | 220 | 5 | III | 09.09.09. | 550 |
| №100 03.09.09. | №188 03.09.09. | ж/д Аленовская.200 Леонова Н.М. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-79 (250 кВА) | 380 | 10 | III | 18.11.09. | 550 |
| №101 31.08.09. | №189 03.09.09. | ж/д Советская,182 Огурцов О.В. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-77 | 220 | 3 | III | 04.09.09. | 550 |
| №102 04.09.09. | №190 04.09.09. | Назаретян М.В. Сосновая,43,44,45. (строит. площадка) | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-40 | 380 | 15 | III | 04.09.09. | 1741-49 |
| №104 14.09.09. | №191 14.09.09. | ж/д Советская,163 Нартов А.И. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-77 | 220 | 3 | III | 15.09.09. | 550 |
| №103 08.09.09. | №192 29.09.09. | ж/д Каштановая,21 Куприянов А.В. | С опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-69 | 380 | 5 | III |  | 550 |
|  | №193 13.10.09. | Объект торговли Лесная,49 Администрация | ВЛ-0,4 кВ КТП-70 | 380 | 5 | III |  |  |
| №107 05.10.09. | №194 13.10.09. | ж/д Аленовская,85 Минченко В.В. | ВЛ-0,4 кВ КТП-71 | 380 | 5 | III | 09.12.2009 | 550 |
| №108 15.10.09. | №195 23.10.09. | ж/д Полубяновская,28 Колот Е.А. | ВЛ-0,4 кВ КТП-Полубяновская | 380 | 10 | III | 18.11.2009. | 550 |
| №109 02.11.09. | №196 23.10.09. | ж/д Аленовская,199А Щербаков А.А. | ВЛ-0,4 кВ КТП-71 | 380 | 10 | III |  | 550 |
| №114 02.11.09. | №197 03.11.09. | ж/д пер.Светлый,2 Мурашов Г.С. | ВЛ-0,4 кВ КТП-69 | 380 | 10 | III | 09.12.09. | 550 |
|  | №198 03.11.09. | Скважины Администрация | ВЛ-6 кВ КТП-74 | 380 | 60 | III |  |  |
| №115 03.11.09. | №199 03.11.09. | МУП «Рынок» Администр.рынка. | КЛ-0,4 кВ ЦРП-2 | 380 | 50 | III | 02.12.09. | 1741-49 |
|  | №200 05.11.09. | Насосная станция Администрация | КЛ-6 кВ ЦРП-3 | 6000 | 100 | III |  |  |
| Дог.не надо. | №201 06.11.09. | МАУ «Авар.спас.центр» Адм.зд. и гаражи. | КЛ-0,4 кВ ТП-1 | 380 | 23 | III | 06.11.09. |  |
|  | №202 16.11.09. | Спорт.площадка Администрация | КЛ-0,4 кВ ТП-48 Ф№1 | 380 | 10 | III |  |  |
|  | №203 16.11.09. | Стр.площадка в Сев. Мкр. Администрация | КЛ-0,4 кВ ЦРП-2 | 380 | 160 | III |  |  |
| №113 17.11.09. | №204 17.11.09. | ж/д Садовая,52 Федорова О.И. | ВЛ-0,4 кВ КТП-70 | 380 | 10 | III | 30.10.09. | 550 |
| №110 19.11.09. | №205 19.11.09. | ж/д Советская,192 Симонов Г.И. | ВЛ-0,4 кВ КТП-77 | 220(врем) | 5 | III | 09.12.09. | 550 |
| №111 19.11.09. | №206 19.11.09. | ж/д Советская,201 Лесникова Т.В. | ВЛ-0,4 кВ КТП-79 | 220 | 5 | III | 25.11.09. | 550 |
| №117 08.12.09. | №207 08.12.09 | ИП Землянухина Поб.3-152(неж.пом) | ВРУ-0,4 кВ Победы,5 ТП-55 | 380 | 5 | III |  |  |
|  | №208 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №209 07.12.09. | Садовая,76 | ВЛ-0,4 кВ КТП-70 (250кВА) | 380 | 5 | III |  |  |
| №118 15.12.09. | №210 21.12.09. | Каштановая,74 Карташова Л.Н. | ВЛ-0,4кВ КТП-70 (250кВА) | 380 | 5 | III | 14.01.2010 | 550 |