п.11б ,абз. 5

О потерях  электроэнергии в абсолютном и относительном выражении  по  уровням напряжения

МУП « Горэлектросети ,г. Нововоронеж

на 2015 год

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Потери электрической энергии в абсолютном выражении | т.кВтч | 10779 |
|  | в том числе по напряжениям: |  |  |
|  | ВН |  | 1424 |
|  | СН1 |  | 268 |
|  | СН2 | « | 4710 |
|  | НН | « | 4377 |
| 2. | Потери электрической энергии в относительном выражении | % | 11,42 |
|  | в том числе по напряжениям: |  |  |
|  | ВН |  | 1,93 |
|  | СН1 |  | 0,38 |
|  | СН2 | « | 7,5 |
|  | НН | « | 12,41 |