Пункт 11 б  абз. 8

Об уровне нормативных потерь электрической энергии

по  МУП « Горэлектросети»  г. Нововоронеж  на 2015 год*

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объём поступления электроэнергии в сеть | т.кВтч | 94353 |
| 2. | Потери в сетях | т.кВтч | 10779 |
| 3. | % потерь | % | 11,42 |

Примечание :  - Приказ УРТ  от 26.12.2015 г. № 59/10,

- Приказ Минэнерго России от 13.09.2014 г. № 674