Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges,narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  | 09.11.2015 |
| Отчетный период |  | Октябрь 2015 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энерг

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №2 яч. №10 | 01.10.15 г. 8.30 | 01.10.15 г. 16.45 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 6 | 02.10.15 г. 8.30 | 02.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА.В/в испытания кабеля. |  |
|  | ПС №2 яч. № 5 | 05.10.15 г. 8.30 | 05.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 3 | 06.10.15 г. 8.30 | 06.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА.В/в испытания кабеля. |  |
|  | ПС №2 яч. № 4 | 07.10.15 г. 8.30 | 07.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 яч. № 38 | 08.10.15 г. 8.30 | 08.10.15 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 30 | 09.10.15 г. 8.30 | 09.10.15 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 17 | 12.10.15 г. 8.30 | 12.10.15 г. 16.40 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 23 | 13.10.15 г. 8.30 | 13.10.15 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА.В/в испытания кабеля. |  |
|  | ПС №2 яч. № 45 | 14.10.15 г. 8.30 | 14.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 11 | 15.10.15 г. 8.30 | 15.10.15 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 31 | 16.10.15 г. 8.30 | 16.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 12 | 19.10.15 г. 8.30 | 19.10.15 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 13 | 20.10.15 г. 8.30 | 20.10.15 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 19 | 21.10.15 г. 8.30 | 21.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 43 | 22.10.15 г. 8.30 | 22.10.15 г. 15.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 42 | 23.10.15 г. 8.30 | 23.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 яч. № 20 | 26.10.15 г. 8.30 | 26.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 41 | 27.10.15 г. 8.30 | 27.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 21 | 28.10.15 г. 8.30 | 28.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 40 | 29.10.15 г. 8.30 | 30.10.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |