Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  | 02.05.2015 |
| Отчетный период |  | Апрель 2015 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 яч.№ 2 | 01.04.15 г. 8.30. | 01.04.15 г. 16.00. | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 3 | 02.04.15 г. 8.30. | 02.04.15 г. 16.30 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 4 | 03.04.15 г. 8.45. | 03.04.15 г. 16.00 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 5 | 06.04.15 г. 9.00 | 06.04.15 г. 16.00. | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 6 | 07.04.15 г. 9.00 | 07.04.15 г. 15.30. | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 20 | 08.04.15 г. 8.30. | 08.04.15 г. 16.00. | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 8 | 09.04.15 г. 9.00 | 09.04.15 г. 16.00. | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 10 ТН-6кВ | 10.04.15 г. 9.30 | 10.04.15 г. 16.00. | Текущий ремонт Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 16 | 13.04.15 г. 8.30 | 13.04.15г. 15.30. | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 12, яч№13 | 15.04.15 г. 8.30 | 15.04.15г. 16.00. | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 19 | 16.04.15 г. 8.30 | 17.04.15г. 15.30. | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 21 | 20.04.15 г. 8.30. | 20.04.15 г. 16.00 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 22 | 21.04.15 г. 8.30. | 21.04.15 г. 16.00 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 23 | 22.04.15 г. 8.30. | 22.04.15 г. 16.00 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 17 ТН-6кВ | 23.04.15 г. 8.30. | 23.04.15 г. 16.00 | Текущий ремонт Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 Т-1, ТСН-1, яч. №7 6 кВ, В-35 Т-1, РТ-1, | 27.04.15 г. 9.00 | 30.04.15 г. 16.00 | Капитальный ремонт МВ и разъединителей, текущий ремонт трансформаторов Полная проверка РЗА |  |