|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж**  **МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://www.nv-ges/narod.ru> |
| Дата опубликования (размещения) | | 12.12.2016 |
| Отчетный период | | Декабрь 2015 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энерг***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в январе 2016г. не осуществлялся | | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 дизель генератор | 01.12.15г. 9:00 | 01.12.15г. 16:00 | Осмотр д/генератора | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 дизель генератор | 02.12.15г. 9:00 | 04.12.15г. 16:00 | Техническое обслуживание д/генератора, ремонт зарядного устройства | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Административное здание. | 07.12.15г. 9:00 | 07.12.15г. 16:00 | Техническое обслуживание схемы освещения, замена ламп. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Здания мастерских | 08.12.15г. 9:00 | 08.12.15г. 16:00 | Техническое обслуживание схемы освещения, замена ламп. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в январе 2016г. не осуществлялся | | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | Помещения складов | 09.12.15г. 9:00 | 09.12.15г. 16:00 | Техническое обслуживание схемы освещения, замена ламп. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 | 10.12.15г. 9:00 | 11.12.15г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования Техническое обслуживание схемы освещения. | Согласно графику обходов Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 6. | ПС №3 | 14.12.15г. 9:00 | 16.12.15г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования и Техническое обслуживание схемы освещения. | Согласно графику обходов и осмотров. Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 7. | ПС №1 | 17.12.15г. 9:00 | 18.12.15г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования и Техническое обслуживание схемы освещения. | Согласно графику обходов Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 8. | ПС №1 | 21.12.15г. 9:00 | 22.12.15г. 16:00 | Техническое обслуживание схемы освещения. Ремонт светильников наружного освещения. | Согласно графику обходов Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 9. | ПС №2 | 23.12.15г. 9:00 | 25.12.15г. 16:00 | . Замена светильников наружного освещения ОРУ -35, 110 кВ. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 10 |  | 28.12.15г. 9:00 | 31.12.15г. 14:00 | В/вольтные испытания инструмента, средств защиты | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |