Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  | 02.07.2015 |
| Отчетный период |  | Июнь 2015 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП- 45 Т- 2 | 01.06.15 г. 09.00 | 01.06.15 г. 15.00 | Текущий ремонт трансформатора, чистка оборудования |  |
|  | ТП- 22 Т-1, РУ-6 кВ, РУ- 0,4 кВ 1-я секция | 02 06. 15 г. 09.00 | 02 06. 15 г. 17.00 | Текущий ремонт, чистка оборудования |  |
|  | ТП- 22 Т-2, РУ-6 кВ, РУ- 0,4 кВ 2-я секция | 03. 06. 15 г. 09.00 | 03. 06. 15 г. 17.00 | Текущий ремонт, чистка оборудования |  |
|  | ТП- 47 - Т-1 РУ – 6 кВ | 04.06.15 г. 09.00 | 08.06.15 г. 15.00 | Текущий ремонт трансформатора, чистка оборудования |  |
|  | ТП- 47 - Т- 2 РУ – 6 кВ | 05.06.15 г. 09.00 | 05.06.15 г. 15.00 | Текущий ремонт трансформатора, чистка оборудования |  |
|  | ТП- 34 Т-1, РУ-6 кВ, РУ- 0,4 кВ 1-я секция | 09. 06. 15 г. 09.00 | 09 06. 15 г. 14.00 | Текущий ремонт, чистка оборудования |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ТП- 34 Т-2, РУ-6 кВ, РУ- 0,4 кВ 2-я секция | 10. 06. 15 г. 13.00 | 10. 06. 15 г. 16.00 | Текущий ремонт, чистка оборудования |  |
|  | ПС №1 яч. №3 | 11.06.15 г. 8.30 | 16.06.15 г. 13.00 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 2 | 17.06.15 г. 8.30 | 17.06.15 г. 15.30 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 4 | 19.06.15 г. 8.30 | 19.06.15 г. 15.00 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 15 | 22.06.15 г. 8.30 | 23.06.15 г. 15.00 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА | Установка МУН, Установка АВ цепей управления |
|  | ПС №1 яч. № 7 | 24.06.15 г. 8.30 | 24.06.15 г. 16.30 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 22 | 25.06.15 г. 8.30 | 25.06.15 г. 16.30 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА | Установка МУН. |
|  | ПС №1 яч. № 21 | 26.06.15 г. 8.30 | 26.06.15 г. 16.30 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 20 | 29.06.15 г. 8.30 | 29.06.15 г. 16.30 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |