Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  | 04.06.2015 |
| Отчетный период |  | Май 2015 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

|  | ПС № 3 Т-1, ТСН-1, яч. №7 6 кВ, В-35 Т-1, РТ-1, | 27.04.15 г. 9.00 05.05.15 г. 9.00 | . 30.04.15 г. 16.00 . 07.05.15 г. 16.00 | Капитальный ремонт МВ и разъединителей, текущий ремонт трансформаторов Полная проверка РЗА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №3 МВ СВ -35 кВ | 07.05.15 г. 8.30 | 07.05.15 г. 15.30 | Капитальный ремонт. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС №3 ТН-35-1, РШ-ТН -1 | 08.05.15 г. 8.30 | 08.05.15 г. 15.30 | Текущий ремонт ТН. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС №3 МВ 44, ТН-44, РВ-1,РВ-2, РЛ | 12.05.15 г. 9.00 | 12.05.15 г. 16.00. | Капитальный ремонтМВ. Текущий ремонт ТН. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС №3 ТН-35-2, РШ-ТН -2 | 14.05.15 г. 8.30 | 14.05.15 г. 15.30 | Текущий ремонт ТН. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 Т-2, ТСН-2, яч. №18 6 кВ, В-35 Т-2, РТ-2. | 18.05.15 г. 9.00 | 22.05.15 г. 16.00. | Капитальный ремонт МВ и разъединителей, текущий ремонт трансформаторов Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС №3 МВ ВЛ УС, РВ-1,РВ-2, РЛ | 25.05.15 г. 8.30 | 25.05.15 г. 15.30 | Капитальный ремонт МВ и разъединителей, Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС №3 МВ 43, ТН-43, РВ-1,РВ-2, РЛ | 12.05.15 г. 9.00 | 12.05.15 г. 16.00. | Капитальный ремонт МВ и разъединителей. Текущий ремонт ТН. Полная проверка РЗА |  |
|  | ПС №3 1-я секция шин 35 кВ | 05.05.15 г. 13.00 | 05.05.15 г. 16.00. | В/вольтные испытания опорной изоляции и МВ |  |
|  | ПС №3 2-я секция шин 35 кВ | 21.05.15 г. 13.00 | 21.05.15 г. 16.00. | В/вольтные испытания опорной изоляции и МВ |  |
|  | ПС №3 1-я секция шин 6 кВ | 30.04.15 г. 13.00 | 30.04.15 г. 16.00. | В/вольтные испытания опорной изоляции. |  |
|  | ПС №3 2-я секция шин 6 кВ | 19.05.15 г. 13.00 | 19.05.15 г. 16.00. | В/вольтные испытания опорной изоляции. |  |
|  | ТП- 45 Т-1 | 28.05.15 г. 09.00 | 29.05.15 г. 15.00 | Текущий ремонт трансформатора |  |