Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | август 2015 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦРП-1 | 03.08.15. 08-00 | 03.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 2 | ТП-14 | 03.08.15. 13-00 | 03.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 3 | ТП-13,ТП-54 | 04.08.15. 08-00 | 04.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 4 | ТП-15 | 04.08.15. 13-00 | 04.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-15 ф6-Набережная,6 ТП-15 ф7- Набережная,6а ТП-15 ф8- Набережная,4 ТП-15 ф11-Космонавтов,7 ТП-15 ф16- Космонавтов,5 | 04.08.15. 13-00 | 04.08.15. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 5 | ТП-10 | 05.08.15. 08-00 | 05.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 6 | ТП-11 | 05.08.15 13-00 | 05.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 7 | ТП-30 | 06.08.15 08-00 | 06.08.15 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-30 Ф10-Космонавтов,17 Ф14-Космонавтов,17 | 06.08.15 08-00 | 06.08.15 12-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 8 | ТП-12 | 06.08.15 13-00 | 06.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 9 | ТП-32 | 07.08.15. 08-00 | 07.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 10 | ТП-51 | 07.08.15. 13-00 | 07.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 11 | ТП-31 | 10.08.15 08-00 | 10.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 12 | КЛ-0,4кВ ТП-31 ф2-Космонавто,23б ТП-31 ф3-Космонавто,23а ТП-31 ф4-Набережная,18 ТП-31 ф12-Набережная,22 ТП-31 ф13-Набережная,24а ТП-31 ф14-Набережная,24а ТП-31 ф15-Набережная,24 ТП-31 ф16-Набережная,26 ТП-31 ф17-Набережная,18 ТП-31 ф18-Набережная,16 ТП-31 ф19-Космонавто,25 ТП-31 ф20-Набережная,26 ТП-31 ф21-Набережная,22 ТП-31 ф26-Набережная,20 ТП-31 ф28-Набережная,20 | 10.08.15 08-00 | 10.08.15. 12-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 13 | ТП-36 | 10.08.15. 13-00 | 10.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-36 ф6-Победы,8б ТП-36 ф8-Победы,6 | 10.08.15. 13-00 | 10.08.15. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 14 | ТП-33 | 11.08.15. 08-00 | 11.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-33 ф1-Космонавтов,29а ТП-33 ф4-Набережная,26б ТП-33 ф6-Набережная,30 ТП-33 ф11-Набережная,32 ТП-33 ф13-Набережная,32б ТП-33 ф14-Набережная,32 ТП-33 ф15-Набережная,32а ТП-33 ф16-Набережная,30 | 11.08.15. 08-00 | 11.08.15. 12-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 15 | ТП-37 | 11.08.15. 13-00 | 11.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 16 | КЛ-0,4кВ ТП-37 ф4-Первомайская,9 ТП-37 ф16-Первомайская,9 | 11.08.15. 13-00 | 11.08.15. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 17 | ТП-43 | 12.08.15. 08-00 | 12.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 18 | ТП-48 | 12.08.15. 13-00 | 12.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-48 ф4-Первомайская,7 ТП-48 ф11-Первомайская,7 | 12.08.15. 13-00 | 12.08.15. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 19 | ТП-49 | 13.08.15. 08-00 | 13.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-49 ф1-Космонавтов,33 ТП-49 ф8- Космонавтов,35 ТП-49 ф9- Космонавтов,31а ТП-49 ф11- Космонавтов,35а ТП-49 ф12- Космонавтов,35 ТП-49 ф15- Космонавтов,33 ТП-49 ф16- Космонавтов,35а | 13.08.15. 08-00 | 13.08.15. 12-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 20 | ТП-35 | 13.08.15. 13-00 | 13.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-35 ф4-Парковый проезд,2 ТП-35 ф5-Первомайская,3 ТП-35 ф7-Первомайская,3 ТП-35 ф10-Победы,2 ТП-35 ф12- Победы,2а ТП-35 ф13- Победы,4а ТП-35 ф14- Победы,6а ТП-35 ф16- Победы,4б ТП-35 ф17- Первомайская,3 ТП-35 ф18- Первомайская,3 ТП-35 ф19- Победы,4 ТП-35 ф20- Победы,2а ТП-35 ф22- Победы,2 ТП-35 ф23-Парковый проезд,2 | 13.08.15. 13-00 | 13.08.15. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 21 | ТП-50 | 14.08.15. 08-00 | 14.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 22 | ТП-46 | 14.08.15. 13-00 | 14.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 23 | ТП-55 | 17.08.15. 08-00 | 17.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
|  | КЛ-04кВ ТП-55 ф2-Победы,3а ТП-55 ф3-Победы,3а ТП-55 ф9-Победы,3а ТП-55 ф11-Победы,3а | 15.08.14. 13-00 | 15.08.14. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 24 | ТП-53 | 17.08.15. 13-00 | 17.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 25 | ТП-67 | 18.08.15. 08-00 | 18.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 34 | КЛ-0,4кВ ТП-67 ф1-Космонавтов,47 ТП-67ф2-Набережная,38 ТП-67 ф6-Космонавто,45 ТП-67ф8-Набережная,46 ТП-67 ф11-Космонавто,43 ТП-67ф12-Набережная,44 ТП-67 ф17-Космонавтов,47 ТП-67ф18-Набережная,46 ТП-67ф-22 Космонавто,45 ТП-67ф24-Набережная,38а ТП-67ф26-Набережная,38 ТП-67ф27-Набережная,44 | 18.08.15. 08-00 | 18.08.15. 12-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 35 | ТП-59 | 18.08.15. 13-00 | 18.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-59 ф1-Космонавтов,37 ТП-59ф15- Космонавтов,37 | 18.08.15. 13-00 | 18.08.15. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 36 | ТП-63 | 19.08.15. 08-00 | 19.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 37 | ТП-61 | 19.08.15. 13-00 | 19.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 38 | ТП-65 | 20.08.15. 08-00 | 20.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 39 | ТП-66 | 20.08.15. 13-00 | 20.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 40 | ТП-62 | 21.08.15. 08-00 | 21.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 41 | ТП-64,КТП-82 | 21.08.15. 13-00 | 21.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 42 | КТП-24,КТП-24А | 24.08.15. 08-00 | 24.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 43 | КТП-25,26,27,27А | 24.08.15. 13-00 | 24.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 44 | ЦРП-3 Т1Т2 | 25.08.15. 08-00 | 25.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 45 | КТП-75,76 | 25.08.15. 13-00 | 25.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 46 | КТП-40,72,73,74 | 26.08.15. 08-00 | 26.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 47 | КТП-77,78,79,80 | 26.08.15. 13-00 | 26.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 48 | КТП-57,58 | 27.08.15. 08-00 | 27.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 49 | КТП-61А | 27.08.15. 13-00 | 27.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 50 | КТП-69,69А,70 | 28.08.15. 08-00 | 28.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 51 | КТП-68 | 28.08.15. 13-00 | 28.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 52 | КЛ-04кВ ТП-68 ф3-Свободы,2а ТП-68 ф8-Свободы,4а ТП-68 ф18-Свободы,2а ТП-68 ф19-Свободы,4а | 28.08.15. 13-00 | 28.08.15. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 53 | ЦРП-2А | 31.08.15. 08-00 | 31.08.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 54 | ЦРП-2 | 31.08.15. 13-00 | 31.08.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 55 | КЛ-04кВ ЦРП-2 ф3-Коммунальная,5 ЦРП-2 ф4-Коммунальная,5 ЦРП-2 ф19-Коммунальная,5 ЦРП-2 ф20-Коммунальная,5 ЦРП-2 ф7-Насосная ЦРП-2 ф15-Насосная | 31.08.15. 13-00 | 31.08.15. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |