Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  | 10.08.2015 |
| Отчетный период |  | Июль 2015 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-2 | 24.07.15. 8-00 | 24.07.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 2 | КЛ-0,4кВ КТП-2 ф2 – Ленина,5Б Ленина,.5Б – Ленина,5А Ленина,5А – Комсомольская, 6А Комсомольская,6а- Комсомольская,6 Комсомольская,6 – Комсомольская,8 Комсомольская,8 – Мира,14 КТП-2 ф4 –Ленина,5 Ленина,5 – Мира 16 Мира 16 – Мира 14 | 24.07.15. 8-00 | 24.07.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 3 | ТП-1 | 24.07.15. 13-00 | 24.07.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 4 | КЛ-0,4кВ ТП-1 (кааб.перем.) Стр.7-Комсом.1. ТП-1 ф7 – Октябрьская,8 Октябрьская,8 – Октябрьская,10 Октябрьская,10 – Мира 10 Мира 10 – Мира 12 ТП-1 ф8 – Комсомольская,5а Комсомольская,5а – Комсомольская,5 Комсомольская,5 – ДДТ ДДТ - Комсомольская,7 | 24.07.15. 13-00 | 24.07.15. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 5 | КТП-3 | 27.07.15. 8-00 | 27.07.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 6 | КЛ-0,4кВ КТП-3 ф1 – Ленина,6,Мира,18 КТП-3 ф2 – Ленина,4 Лен.2- Ленина,2А-Строит.13 | 27.07.15. 8-00 | 27.07.15. 12-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 7 | ТП-4 | 27.07.15. 13-00 | 27.07.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 8 | КЛ-0,4кВ ТП-1 ф1 – Курчатова,1 ТП-4 ф-2 –Мира,22А-Мира,22-Мира,20- Курчатова,5 ТП-4 ф9-Строителей,17-Курчатова,1 ТП-4 Ф11- Строителей,15-Строителей,15А | 27.07.15. 13-00 | 27.07.15. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 9 | ТП-8 | 28.07.15. 08-00 | 28.07.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 10 | КЛ-0,4кВ ТП-8 ф4 – Ленина,7– Мира 17 ТП-8 ф23 – Октябрьская,12- Мира 11 | 28.07.15. 08-00 | 28.07.15. 12-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
| 11 | ТП-6 | 28.07.15. 13-00 | 28.07.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 12 | ТП-52 | 29.07.15. 08-00 | 29.04.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 13 | ТП-5 | 30.07.15. 08-00 | 30.07.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 14 | КТП-7 | 31.07.15. 08-00 | 31.07.15. 12-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 15 | ТП-9 | 31.07.15. 13-00 | 31.07.15. 17-00 | Плановая. Осмотр и чистка оборудования. |  |
| 16 | КЛ-0,4кВ ТП-9 ф-2-Мира,7 ТП-9 ф-13-Космонавтов,2 ТП-9 ф15-Октябрьская,17 ТП-9 ф-17 –Мира,7 ТП-9 ф-18 –Космонавтов,6 ТП-9 ф-19 –Октябрьская,17 | 31.07.15. 13-00 | 31.07.15. 17-00 | Плановая Осмотр и протяжка болтовых соединений. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |