Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  | 04.08.2014 |
| Отчетный период |  | Июль 2014 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энерг

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №2 ОРУ 35 кВ яч. №1 | 01.09.15 г. 8.30 | 01.09.15 г. 16.45 | Текущий ремонт МВ и привода. чстичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. №25 СВ-6 кВ | 02.09.15 г. 8.30 | 02.09.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 ОРУ 35 кВ яч.№4 ТН-1 | 03.09.15 г. 8.30 | 03.09.15 г. 16.00 | Текущий ремонт ТН. Частичная проверка РЗА Ремонт разъединителей 1-й С.Ш. 35 кВ. |  |
|  | ПС №2 яч. №27 КТП-18 | 04.09.15 г. 8.30 | 04.09.15 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. №29 | 07.09.15 г. 8.30 | 07.09.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 ОРУ 35 кВ яч.№9 ТН-2 | 08.09.15 г. 8.30 | 09.09.15 г. 14.00 | Текущий ремонт ТН. Частичная проверка РЗА Ремонт разъединителей 2-й С.Ш. 35 кВ. |  |
|  | ПС №2 яч. №7 | 10.09.15 г. 8.30 | 10.09.15 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА.В/в испытания кабельной линии. |  |
|  | ПС №2 яч. № 8 | 11.09.15 г. 8.30 | 11.09.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. №39 | 14.09.15 г. 8.30 | 14.09.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС № 4 яч. №2 | 15.09.15 г. 8.30 | 15.09.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС № 4 яч. №1 | 16.09.15 г. 8.30 | 16.09.15 г. 15.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС № 4 яч. №3 | 17.09.15 г. 8.30 | 17.09.15 г. 15.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. №18 ТН-1 6 кВ | 18.09.15 г. 8.30 | 18.09.15 г. 16.00 | Текущий ремонт ТН. Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 4 яч. №1а | 21.09.15 г. 8.30 | 22.09.15 г. 14.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. №28 | 23.09.15 г. 8.30 | 23.09.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. №18 ТН-2 6 кВ | 24.09.15 г. 8.30 | 24.09.15 г. 16.00 | Текущий ремонт ТН. Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №2 яч. №9 | 28.09.15 г. 8.30 | 28.09.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. №24 | 29.09.15 г. 8.30 | 29.09.15 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. №48 | 30.09.15 г. 8.30 | 30.09.15 г. 1630 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/в испытания кабельной линии. |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |