## Лист1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 2016 ГОД
№ | № и дата | № и дата | Дата подписания | № дата ТУ | Наименование потребитетя, Заявитель Юридический адрес | Объект присоединеня | Адрес присоединяемого объекта | Источник питания:ТП,КТП,№Ф и т.д. | Характеристики |  | Кат. Потреб | Дата факт. прис. | Сумма по договору
п/п | заявки | договора | [6 empty] | U | W,
|  |  | договора | [5 empty] | (В) | (кВт)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I кв.
1 | 5 13.01.16. | 673 13.01.16. | 20.01.16. | №1 14.01.16. | Полупанова Елена Борисовна | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, Ул.Полубяновская,3 | КТП-Полуб,160кВА, ВЛ-0,4, Л-1 | 380 | 5 | III | 11.02.16. | 550-00.
2 | 3 12.01.16. | 674 12.01.16. | 22.01.16. | №2 18.01.16. | Мишко Евгений Владимирович | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, Ул.Каштановая,19 | КТП-69 400кВА, ВЛ-0,4кВ , Л-1 | 380 | 15 | III | 06.04.16. | 550-00.
3 | 22 19.01.16. | 675 19.01.16. | 29.01.16. | №3 20.01.16. | Зернюков Алексей Анатольевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, Ул.Каштановая,42 | КТП-69 400кВА, ВЛ-0,4кВ , Л-1 | 380 | 5 | III | 16.11.16. | 550-00.
4 | 23 19.01.16. | 676 19.01.16. | 29.01.16. | №4 20.01.16. | Широков Виталий Андреевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, Ул.Сиреневый бульвар,70В | КТП-70 400кВА ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 5 | III |  | 550-00.
5 | 33 25.01.16. | 677 25.01.16. | 10.02.16. | №5 25.01.16. | Дуров Николай Васильевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, Ул.Садовая,46 | КТП-70 400кВА ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III | 01.07.16. | 550-00.
6 | 39 26.01.16. | 678 26.01.16. | 10.02.16. | №6 28.01.16. | Колосова Валентина Ивановна | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, пер.Светлый,31 | КТП-69А 250кВА ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 5 | III | 13.04.16. | 550-00.
7 | 58 02.02.16. | 679 02.02.16. | 15.02.16. | №7 03.02.16. | Толстиков Денис Васильевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, Ул.Дачная,1 | КТП-69А 250кВА ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 15 | III | 01.09.16. | 550-00.
8 | 81 03.02.16. | 707 04.04.16. | 17.02.16. | №8 08.02.16. | Иванов Валерий Александрович | Зем.уч. под авт.стоянку | г.Нововоронеж, Ул.Космонавтов,28 | ТП-67 Ф№22 ВРУ-Космонавтов,45 | 380 | 7 | III | дог на соглас. | 550-00.
9 | 84 03.02.16. | 685 08.02.16. | 17.02.16. | №9 08.02.16. | ООО Рекламное агентство "ГиГ" | Рекламный щит | г.Нововоронеж, Ул.Парковый проезд,4(р-он парка) | ЦРП-1 РУ-0,4кВ Ф№24 сущ.сети у.о. | 220 | 0.12 | III | 10.06.16. | 550-00.
10 | 84 03.02.16. | 686 08.02.16. | 17.02.16. | №10 08.02.16. | ООО Рекламное агентство "ГиГ" | Рекламный щит | г.Нововоронеж, Ул.Парковый проезд,4(р-он рынка) | ЦРП-1 РУ-0,4кВ Ф№24 сущ.сети у.о. | 220 | 0.12 | III | 10.06.16. | 550-00.
11 | 84 03.02.16. | 680 08.02.16. | 17.02.16. | №11 08.02.16. | ООО Рекламное агентство "ГиГ" | Рекламный щит | г.Нововоронеж, Ул.Победы,3(р-он рынка) | ТП-51 РУ-0,4кВ Ф№18 сущ.сети у.о. | 220 | 0.12 | III | 10.06.16. | 550-00.
12 | 83 03.02.16. | 688.08.02.16. | 17.02.16. | №12 08.02.16. | ИП Галай Сергей Анатольевич | Рекламный щит | г.Нововоронеж, Воронежское шоссе(р-он Алиота) | ТП-35 РУ-0,4кВ Ф№11 сущ.сети у.о. | 220 | 0.12 | III | 10.06.16. | 550-00.
13 | 83 03.02.16. | 687 08.02.16. | 17.02.16. | №13 08.02.16. | ИП Галай Сергей Анатольевич | Рекламный щит | г.Нововоронеж, Воронежское шоссе(р-он въездного кольца) | ТП-35 РУ-0,4кВ Ф№11 сущ.сети у.о. | 220 | 0.12 | III | 10.06.16. | 550-00.
14 | 87 04.02.16. | 689 08.02.16. | 17.02.16. | №14 08.02.16. | Втулкина Татьяна Евгеньевна | Торговый павильон | г.Нововоронеж, ул.Первомайская,17 | ТП-64 РУ-0,4кВ Ф№2 ВРУ-Перв.17 | 220 | 7 | III | 02.03.16. | 550-00.
15 | 88 05.02.16. | 681 08.02.16. | 17.02.16. | №15 08.02.16. | ИП Назаретян Микаел Вардани | Автомастерская-мойка | г.Нововоронеж, ул.Первомайская,7 | ТП-48 РУ-0,4 Ф№14 | 380 | 25 | III |  | 6977-05
16 | 90 05.02.16. | 682 08.02.16. | 09.02.16. | №16 08.02.16. | Кузнецова Лидия Владимировна | Жилой дом | г.Нововоронеж, ул.Аленовская,214 | КТП-79 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 10 | III | 11.02.16. | 550-00.
17 |  |  |  | №17 09.02.16. | Администрация городского округа город Нововоронеж | Уч.под стр-во комплекса боевых искусств | г.Нововоронеж, ул.Первомайская,3 | ТП-48 РУ-0,4кВ Ф№19 | 380 | 59 | III | продление ТУ
18 | 101 10.02.16. | 684 11.02.16. | 22.02.16. | №18 11.02.16. | Панченко Андрей Сергеевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Дачная,35 | КТП-70 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III | 01.07.16. | 550-00.
19 | 109 12.02.16. | 683 15.02.16. | 25.02.16. | №19 15.02.16. | АО "Атомэнергопроект" | Гостиничный комплекс "Дон" | г.Нововоронеж, ул.Курчатова,2Б | ТП-35 ТП-4 РУ-6кВ | 6000 | 670 | II |  | 186984-81
20 | 143 29.02.16. | 690 01.03.16. | 04.03.16. | №20 01.03.16. | Кучеренко Надежда Сергеевна | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, пер.Веселый,35 | КТП-69А 250кВА ВЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 10 | III | 09.03.16. | 550-00.
21 | 155 02.03.16. | 691 03.03.16. | 15.03.16. | №21 03.03.16. | Буравцов Сергей Николаевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Советская,180А | КТП-79 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 | 380 | 10 | III | 28.06.16. | 550-00.
22 | 156 02.03.16. | 692 03.03.16. | 15.03.16. | №22 03.03.16. | Зюзин Сергей Евгеньевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Абрикосовая,1 | КТП-69 400кВА, ВЛ-0,4кВ , Л-1 | 380 | 10 | III | 06.04.16. | 550-00.
23 | 161 04.03.16. | 693 09.03.16. | 22.03.16. | №23 09.03.16. | ИП Нерусин Александр Владимирович | Автомагазин "Иномарки" | г.Нововоронеж, ул.Гаражная,1 | ТП-10 Ф№16 РУ-0,4кВ | 220 | 10 | III | 29.03.16. | 550-00.
24 | 172 14.03.16. | 694 15.03.16. | 28.03.16. | №24 15.03.16. | Спирина Мария Алексеевна (зак.предст.Спирина С.Н.) | Жилой дом | г.Нововоронеж, ул.Свободы,9 | ТП-68 Ф№9 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 5 | III | 12.10.16. | 550-00.
25 | 173 14.03.16. | 695 15.03.16. | 28.03.16. | №25 15.03.16. | Зубахин Денис Владимирович | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Советская,174Б | КТП-77 ВЛ-0,4кВ Л-1 | 380 | 15 | III | 24.08.16. | 550-00.
26 | 179 15.03.16. | 697 16.03.16. | 29.03.16. | №26 16.03.16. | Медведев Михаил Дмитриевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Советская,103А | КТП-61А ВЛ-0,4кВ Л-1 | 220 | 5 | III | 24.08.16. | 550-00.
27 | 180 15.03.16. | 698 16.03.16. | 29.03.16. | №27 16.03.16. | Гафури Рустам Сидикович | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Советская,103 | КТП-61А ВЛ-0,4кВ Л-1 | 220 | 5 | III | 24.08.16. | 550-00.
28 | 181 15.03.16. | 696 16.03.16. | 18.03.16. | №28 16.03.16. | ООО "Промсервис" | Строит.пощадка | г.Нововоронеж, ул.Духовская,36а,36б | ТП-49 РУ-0,4кВ Ф№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 | 380 | 10 | III | 21.03.16. | 550-00.
29 | 182 15.03.16. | доп.согл. | 28.03.16. | №29 16.03.16. | Зарецких Марина Викторовна | Жилой дом | г.Нововоронеж, ул.Дачная,62 | КТП-70 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 380 | 15 | III | 18.05.16. | 550-00.
30 | 193 16.03.16. | 699 17.03.16. | 30.03.16. | №30 17.03.16. | Тарелкина Мария Герасимовна | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Лесная,25 | КТП-69 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 10 | III | 01.09.16. | 550-00.
31 | 194 16.03.16. | 700 17.03.16. | 30.03.16. | №31 17.03.16. | Зубаков Александр Николаевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, пер.Тихий,28 | КТП-70 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 10 | III | 26.10.16. | 550-00.
32 | 197 16.03.16. | доп.согл. | 30.03.16. | №32 17.03.16. | Крючкова Валентина Федоровна | Жилой дом | г.Нововоронеж, ул.Березовая,3 | КТП-69 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л-3 | 380 | 10 | III |  | 550-00.
33 | 200 17.03.16. | 701 17.03.16. | 30.03.16. | №33 17.03.16. | Зорин Михаил Васильевич | Усадьба КФХ | Воронежская обл. Каширский р-он,Круглянское селькое поселение | КТП-27А РУ-0,4кВ Ф№3 | 380 | 14 | III | 20.05.16. | 550-00.
34 | 216 24.03.16. | 703 25.03.16. | 01.04.16. | №34 25.03.16. | Исаенкова Татьяна Васильевна | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Радужная,18 | КТП-69А 250кВА ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III | 12.05.16. | 550-00.
35 | 209 23.03.16. | 704 30.03.16. | 11.04.16. | №35 30.03.16. | Смук Светлана Фазиловна (зак.предст.Рахимов Ф.Х.) | Зем.уч.под ИЖЗ | Воронежская обл., Кашиский р-он.,с.Олень-Колодезь, ул.Садовая,11. | КТП-1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 10 | III | 27.07.16. | 550-00.
36 | 233 29.03.16. | 705 31.03.16. | 12.04.16. | №36 31.03.16. | Световая Наталья Михайловна | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Абрикосовая,20 | КТП-69А ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 5 | III | 07.07.16. | 550-00.
II кв.
37 | 240 31.03.16. | продление ТУ |  | №37 05.04.16. | ООО "Кудеяр" (ТУ №19 от 21.03.2014г) | стр.поз.18,18А | г.Нововоронеж, ул.Первомайская,7 | ТП-48 РУ-6кВ, ТП-35 РУ-6кВ | 6000 | 750 | II | продление ТУ
38 | 248 01.04.16. | 706 04.04.16. | 15.04.16. | №38 04.04.16. | Хлевнюк Игорь Васильевич | Жилой дом | г.Нововоронеж, ул.Каштановая,12 | КТП-69 ВЛ-0,4 Л-1 | 380 | 15 | III | 07.07.16. | 550-00.
39 | 249 04.04.16. | 708 05.04.16. | 15.04.16. | №39 05.04.16. | Полянский Игорь Вячеславович | Жилой дом | г.Нововоронеж, ул.Полубяновская,27 | КТП-Полубяновская ВЛ-0,4кВ Л-1 | 380 | 10 | III | 27.07.16. | 550-00.
40 | 259 05.04.16. | 709 08.04.16. | 21.04.16. | №40 08.04.16. | Быков Сергей Николаевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Каштановая,23 | КТП-69 АЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 5 | III | 12.05.16. | 550-00.
41 | 262 07.04.16. | 710 08.04.16. | 21.04.16. | №41 08.04.16. | Апасов Вячеслав Николаевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, пер.Светлый,28 | КТП-69А ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 5 | III | 07.07.16. | 550-00.
42 | 270 11.04.16. | 711 12.04.16. | 25.04.16. | №42 12.04.16. | Вегера Евгений Анатольевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Сиреневый бульвар,37 | КТП-69А ВЛ-0,4кВ Л-1 | 220 | 10 | III | 20.04.16. | 550-00.
43 | 286 14.04.16. | 712 15.04.16. | 28.04.16. | №43 15.04.16. | Харин Александр Васильевич | Жилой дом | г.Нововоронеж, ул.Советская,115В | КТП-61А ВЛ-0,4кВ Л-1 | 380 | 10 | III | 05.07.16. | 550-00.
44 | 292 15.04.16. | 714 15.04.16. | 28.04.16. | №44 15.04.16. | Фомин Алексей Викторович | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Садовая,57 | КТП-70 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III | 20.04.16. | 550-00.
45 | 291 15.04.16. | 713 15.04.16. | 28.04.16. | №45 15.04.16. | Швекова Любовь Ивановна | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Садовая,59 | КТП-70 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III | 20.04.16. | 550-00.
46 | 274 12.04.16. | 715 19.04.16. | 29.04.16. | №46 19.04.16. | Концерн Росэнергоатом НВ АЭС | Пост контроля радиац.обстан. | г.Нововоронеж, ул.Курчатова, р-он парка | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф№2.Точка ТП РП-5 парк КИО,коттеджи | 380 | 6 | III | Заявка аннулирована,15.07.16. 562
47 | 307 18.04.16. | 716 19.04.16. | 29.04.16. | №47 19.04.16. | Башкатова Любовь Ивановна | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Сиреневый бульвар,45 | КТП-69А ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 5 | III | 01.07.16. | 550-00.
48 | 310 19.04.16. | 717 21.04.16. | 05.05.16. | №48 21.04.16. | Щербакова Антонина Александровна | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Садовая,7 | КТП-69А ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 5 | III | 26.10.16. | 550-00.
49 | 334 27.04.16. | 718 28.04.16. | 12.05.16. | №49 28.04.16. | Иванов Сергей Васильевич | Жилой дом | г.Нововоронеж, ул.Сиреневый бульвар,54 | КТП-70 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III |  | 550-00.
50 | 357 11.05.16. | 719 12.05.16. | 25.05.16. | №50 12.05.16. | Викин Дмитрий Вячеславович | Торговый комплекс | г.Нововоронеж, ул.Вокзальная,4 | ТП-43 РУ-0,4кВ Ф№5 | 380 | 40 | III | 01.07.16. | 11163-27
51 | 322 21.04.16. | 720 19.05.16. | 03.06.16. | №51 19.05.16. | Новиков Евгений Леонидович | Зем.уч.под ИЖЗ | Воронежская обл., Кашиский р-он.Олень-Кол. Проспект Революции,285А | КТП-1-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III | 27.07.16. | 550-00.
52 | 159 03.03.16. | 721 19.05.16. | 03.06.16. | №52 19.05.16. | ООО "Промсервис" | Магазин | г.Нововоронеж, ул.Духовская,36а,36б | ТП-49 РУ-0,4кВ Ф№3 | 380 | 90 | III | 14.09.16. | 25117-36
53 | 389 19.05.16. | 722 19.05.16. | 03.06.16. | №53 20.05.16. | Шемерянкин Алексей Михайлович | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Садовая,1 | КТП-69А ВЛ-0,4 Л-2 | 220 | 10 | III | 27.07.16. | 550-00.
54 | 393 23.05.16. | 723 23.05.16. | 03.06.16. | №54 24.05.16. | Бадько Наталья Ивановна | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Березовая,80А | КТП-70 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III | 31.05.16. | 550-00.
55 | 397 25.05.16. | 724 25.05.16. | 03.06.16. | №55 25.05.16. | Каширина Александра Сергеевна | Жилой дом | г.Нововоронеж, ул.Свободы,45/4 | ТП-68 Ф№9 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-4 | 220 | 10 | III | 31.05.16. | 550-00.
56 | 411 26.05.16. | 725 27.05.16. | 03.06.16. | №56 27.05.16. | Булатов Дмитрий Васильевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Аленовская,37 | КТП-80 ВЛ-0,4кВ Л-1 | 380 | 5 | III |  | 550-00.
57 | 412 27.05.16. | 726 31.05.16. | 10.06.16. | №57 31.05.16. | Юдина Татьяна Васильевна | Жилой дом | г.Нововоронеж, ул.Солнечная,63А | ТП-49 РУ-0,4кВ Ф-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 | 380 | 10 | III | 17.06.16. | 550-00.
58 | 239 30.03.16. | 727 31.05.16. |  | №58 31.05.16. | ООО "ЯВА Строй" | Мастерская | г.Нововоронеж, ул.Первомайская,2К | ТП-68 РУ-0,4кВ Ф-17 (РП-6) | 380 | 50 | III | Заявка аннулирована,14.09.16. исх.402 | 13954-09
59 | 413 27.05.16. | 728 31.05.16. | 12.07.16. | №59 31.05.16. | ООО "СЛАВЯНЕ" | Нежилое помещение | г.Нововоронеж, ул.Мира,8 | ПС 3-35/6кВ КТП-83 РУ-6кВ яч.2,7 | 6000 | 400 | III | 22.11.16. | 111632-72
60 | 424 31.05.16. | 729 01.06.16. | 14.06.16. | №60 01.06.16. | Меремьянина Валентина Николаевна | Жилой дом | Воронежская обл., Кашиский р-он.Олень-Колодезь, ул.Садовая,5 | КТП-1-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III | 07.06.16. | 550-00.
61 | 425 31.05.16. | 730 01.06.16. | 14.06.16. | №61 01.06.16. | ВОООИВАВТ "БРАТСТВО" | Хозпостройка | г.Нововоронеж, ул.Свободы,27 | ТП-68 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-4 | 220 | 5 | III | 16.06.16. | 550-00.
62 | 431 01.06.16. | доп.согл. | 14.06.16. | №62 01.06.16. | Серегина Елена Николаевна | Жилой дом | г.Нововоронеж, ул.Каштановая,57 | КТП-70 ВЛ-0,4кВ Л-1 | 380 | 10 | III | 02.12.16. | 550-00.
63 | 435 01.06.16. | 731 06.06.16 | 15.06.16. | №63 06.06.16. | Шурыгин Вячеслав Александрович | Жилой дом | Воронежская обл., Кашиский р-он.Олень-Колодезь, ул.Широкая,25А | КТП-1-2 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 380 | 5 | III | 24.08.16. | 550-00
III кв.
64 | 539 07.07.16. | без.дог | .- | №64 07.07.16. | Администрация | Вентоборудование шк№4 | г.Нововоронеж,школа №4 | ТП-37 РУ-0,4кВ, Ф№14 | 380 | 10 | III | 19.08.16. | 550-00
65 | 543 07.07.16. | 737 11.07.16. | 22.07.16. | №65 07.07.16. | Висицкая Р.И. | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Лесная,3 | КТП-69 ВЛ-0,4кВ Л-3 | 380 | 10 | III | 27.07.16. | 550-00
66 | 512 04.07.16. | 733 11.07.16. |  | №66 11.07.16. | Концерн Росэнергоатом НВ АЭС | Пост радиационного контроля | г,Нововворонеж, р-он школы №2 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф№18 ВРУ Набер,18 | 380 | 6 | III |  | 550-00
67 | 513 04.07.16. | 732 11.07.16. |  | №67 11.07.16. | Концерн Росэнергоатом НВ АЭС | Пост радиационного контроля | г,Нововворонеж, р-он гост.Дон | ТП-5 Ф№2 ТП-5 (парк,коттеджи) | 380 | 6 | III |  | 550-00
68 | 570 15.07.16. | 570 тпю/в 15.07.16. | 16.07.16. | №68 29.07.16. | ООО "Выбор" | Стр.поз.141 стрелк.див.6 | г.Нововоронеж, 8 мкр. | ЦРП-2 Ф№17 РУ-0,4 | 380 | 150 | III | 11.10.16. | 550-00
69 | 564 18.07.16. | 735 19.07.16. | 26.07.16. | №69 19.07.16. | Рязанцев Сергей Сергеевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, Садовая,58В | КТП-70 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 380 | 10 | III | 02.12.16. | 550-00
70 | 557 14.07.16. | 736 22.07.16. | 19.07.16. | №70 22.07.16. | ИП Ревина Светлана Ивановна | Торговый киоск | г.Нововоронеж, ул.Космонавтов,17 | ТП-30 РУ-0,4кВ Ф№8 ВРУ-0,4кВ Космонавтов,21 | 220 | 10 | III |  | 550-00
71 | 584 22.07.16. | доп.согл. | 29.07.16. | №71 25.07.16. | Горчакова Елена Владимировна | жилой дом | г.Нововоронеж, пер.Школьный,8 | КТП-69 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 10 | III |  | 550-00
72 | 597 29.07.16. | доп.согл. | 31.07.16. | №72 29.07.16. | Кучеренко Надежда Сергеевна | жилой дом | г.Нововоронеж, пер.Веселый,35 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 10 | III |  | 550-00
73 | 467 15.06.16. | 738 12.08.16. | 13.08.16. | №73 12.08.16. | Тучков Максим Юрьевич | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Сиреневый бульвар,3-5 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III | 12.10.16. | 550-00
74 | 637 17.08.16. | 739 18.08.16. | 26.08.16. | №74 12.08.16. | Спиридонова Любовь Петровна | Зем.уч.под ИЖЗ | г.Нововоронеж, ул.Садовая,33 | КТП-70 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 380 | 5 | III |  | 550-00
75 | 666 29.08.16. | 740 31.08.16. | 08.09.16. | №75 31.08.16. | Бунин Виктор Михайлович | Зем.уч.под ИЖЗ | Воронежская обл., Кашиский р-он.Олень-Колодезь, ул.Садовая,19 | КТП-1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 10 | III | 26.10.16. | 550-00
76 | 667 29.08.16. | 741 31.08.16. |  | №76 31.08.16. | ИП Гончаров Владислав Владимирович | Торговый павильон | г.Нововоронеж, ул.Первомайская,15-17 | ТП-64 РУ-0,4кВ Ф№15 ВРУ-Перв.15 | 220 | 10 | III | Отзыв заявки 12.09.16. №696 | 550-00
77 | 682 31.08.16. | 742 02.09.16. | 12.09.16. | №77 01.09.16. | Саломатина Галина Владимировна | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Изыскателей,12 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III |  | 550-00
78 | 681 31.08.16. | доп.согл. | 12.09.16. | №78 01.09.16. | Головко Дмитрий Викторович | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Садовая,5 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 10 | III |  | 550-00
79 | 693 12.09.16. | доп.согл. | 22.09.16. | №79 13.09.16. | Рябчук Андрей Петрович | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Березовая,20 | КТП-69 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 15 | III | 05.10.16. | 550-00
80 | 703 15.09.16. | 743 21.09.16. | 28.09.16. | №80 19.09.16. | Шалимов Роман Михайлович | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Радужная,7 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 10 | III |  | 550-00
81 | 721 22.09.16. | 744 27.09.16. | 04.10.16. | №81 27.09.16. | Толстикова Лариса Николаевна | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Радужная,26 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 380 | 10 | III |  | 550-00
82 | 724 23.09.16. | 745 27.09.16. | 03.10.16. | №82 27.09.16. | ИП Иванова Виктория Николаевна | Нежилое помещение | г.Нововоронеж, ул.Космонавтов,16-43 | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф№16.ВРУ-0,4кВ Космонавтов,16 | 220 | 15 | III | 21.12.16. | 550-00
83 | 738 29.09.16. | 746 29.09.16. | 03.10.16. | №83 29.09.16. | ООО Элитконструкции" | Магазин | г.Нововоронеж, ул.Космонавтов,24 | ТП-49 РУ-0,4кВ Ф№1б | 380 | 50 | III | 13.10.16. | 13954-09
84 | 735 30.09.16. | 747 30.09.16. | 03.10.16. | №84 30.09.16. | Комарова Наталья Владимировна | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Сиреневый бульвар,12 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 380 | 10 | III |  | 550-00
85 | 513 04.07.16. | 748 30.09.16. |  | №85 30.09.16. | ПАО "Мегафон" | Базовая станция | г.Нововоронеж, ул.Мира,1б | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф№12. ВРУ- "Центрчерноземгаз" | 380 | 14.2 | III |  | 550-00
86 | 743 09.09.16. | 749 03.10.16. | 03.10.16. | №86 03.10.16. | Вислогузов Александр Вячеславович | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Сиреневый бульвар,10 | КТП-69 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 5 | III | 12.10.16. | 550-00
[5 empty] | IVкв. | [5 empty] | -
87 | 770 05.10.16. | 750 07.10.16. | 10.10.16. | №87 06.10.16. | Сизых Виктор Григорьевич | Нежилое помещение | г.Нововоронеж, ул.Победы,3-115 | ТП-51 Ф№9 РУ-0,4кВ ВРУ-Победы,3 | 220 | 4.5 | III | 26.12.16. | 550-00
88 | 764 04.10.16. | 751 10.10.16. | 10.10.16. | №88 10.10.16. | Широких Валерий Иванович | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Сиреневый бульвар,17 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 15 | III | 12.10.16. | 550-00
89 | 774 07.10.16. | 752 10.10.16. |  | №89 10.10.16. | ООО "Т2 Мобайл" | Базовая станция | г.Нововоронеж, ул.Мира,7 | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф№17 ВРУ-0,4кВ Мира,7 | 380 | 3 | III |  | 550-00
90 | 781 12.10.16. | доп.согл. |  | №90 13.10.16. | Малахов Сергей Николаевич | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Березовая,5 | КТП-69 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 15 | III |  | 550-00
91 | 791 17.10.16. | 753 17.10.16. | 19.10.16. | №91 19.10.16. | Забалуев Василий Геннадьевич | ИЖД | г.Нововоронеж, пер.Тенистый,8 | КТП-70 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 5 | III | 21.10.16. | 550-00
92 | 824 25.10.16. | 754 28.10.16. | 31.10.16. | №92 28.10.16. | Орлов Александр Анатольевич | ИЖД | г.Нововоронеж, пер.Веселый.17 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 5 | III |  | 550-00
93 | 820 25.10.16. | 755 27.10.16. |  | №93 27.10.16. | ООО "ЯВА Строй" | Цех по производству металлоконструкций | г.Нововоронеж, ул.Первомайская,2К | ТП-68 РУ-0,4кВ РП-4(р-он Свободы,2А,4А) | 380 | 100 | III |  | 27908-18
94 | 849 03.11.16. | 756 07.11.16. | 11.11.16. | №94 07.11.16. | МУП "Аквасервис" | Дежурная площадка АДС | г.Нововоронеж, ул.Полубяновская | КТП-Полубяновская ВЛ-0,4кВ Л-3 | 380 | 10 | III | 16.11.16. | 550-00
95 | 872 15.11.16. | 757 15.11.16. | 22.11.16. | №95 18.11.16. | Дашкевич Ольга Юрьевна | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Дачная,19 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 5 | III |  | 550-00
96 | 876 18.11.16. | 758 18.11.16. | 23.11.16. | №96 18.11.16. | Бухтояров Николай Александрович | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Аленовская,77Б | КТП-80 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 380 | 10 | III |  | 550-00
97 | 885 18.11.16. | 759 18.11.16. | 24.11.16. | №97 18.11.16. | Ремизова Любовь Федоровна | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Сиреневый бульвар,40 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 | 220 | 10 | III |  | 550-00
98 | 886 11.11.16. | 760 18.11.16. | 30.11.16. | №98 18.11.16. | Асафьев Олег Владимирович | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Советская,165А | КТП-77 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 220 | 10 | III |  | 550-00
99 | 917 23.11.16. | 761 23.11.16. | 30.11.16. | №99 23.11.16. | Володин Сергей Николаевич | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Радужная,15 | КТП-69А РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 | 220 | 10 | III |  | 550-00
100 | 908 22.11.16. | 762 28.11.16. | 28.11.16. | №100 28.11.16. | ИП Перевезенцев Игорь Геннадьевич | Камера полимеризации | г.Нововоронеж, Заводской проезд,6б | ТП-22 Ф№5,12 РУ-0,4кВ,точка ТП РП-3(база орса) | 380 | 75 | III | 30.11.16. | 20931-13
101 | 959 09.12.16. | 763 14.12.16. | 21.12.16. | №101 14.12.16. | ИП Лунина Валентина Семеновна | маг. "Престиж" | г.Нововоронеж, ул.Духовская,3а | ТП-49 ф5 ВЛ-0,4кВ ул.Духовская | 380 | 20 | III | 20.12.16. | 4186-23 | увелич.W
102 | 984 19.12.16. | без.дог. Продление ТУ |  | №102 19.12.16. | Попова Валентина Михайловна | маг.Победы,8 | г.Нововоронеж, ул.Победы,8 | ТП-36 РУ-0,4кВ ф4 | 380 | 125 | III | продление ТУ
103 | 985 19.12.16. | 764 20.12.16. |  | №103 20.12.16. | Старцев Владимир Александрович | ИЖД | г.Нововоронеж, ул.Цветочная,3 | КТП-69 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 380 | 15 | III |  | 550-00