п.11б ,абз. 5

О потерях  электроэнергии в абсолютном и относительном выражении  по  уровням напряжения

МУП « Горэлектросети ,г. Нововоронеж

на 2016 год

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Потери электрической энергии в абсолютном выражении | т.кВтч | 10805,17 |
|  | в том числе по напряжениям: |  |  |
|  | ВН |  | 1469,76 |
|  | СН1 |  | 1169,21 |
|  | СН2 | « | 3855,81 |
|  | НН | « | 4310,39 |
| 2. | Потери электрической энергии в относительном выражении | % | 11,42 |
|  | в том числе по напряжениям: |  |  |
|  | ВН |  | 1,98 |
|  | СН1 |  | 1,67 |
|  | СН2 | « | 6,12 |
|  | НН | « | 12,18 |