п.11б ,абз. 3

Об отпуске электроэнергии в сеть ,об отпуске из сети по уровням напряжения по МУП « Горэлектросети ,г. Нововоронеж

на 2016 год*

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поступление в сеть | т.кВтч | 94616,17 |
|  | в том числе по напряжениям: |  |  |
|  | ВН | « | 74069,45 |
|  | СН1 | « | 20292,00 |
|  | СН2 | « | 254,72 |
|  | НН | « | 0 |
| 2. | Полезный отпуск | т.кВтч | 83811 |
|  | в том числе по напряжениям: |  |  |
|  | ВН | « | 23047,17 |
|  | СН1 | « | 6872,43 |
|  | СН2 | « | 22896,75 |
|  | НН | « | 30994,65 |

Примечание : Приказ УРТ  от 30.12.2015 г. № 66/6