Пункт 11 б ,абз. 14

Сводные данные об аварийных отключениях за 2015 год

по    МУП « Горэлектросети» ,г. Нововоронеж

| №№ п/п | Наименование п/ст,ТП,КТП | Дата аварийного (внепланового) отключения | Дата (ликвидации), включения | Причина, характер аварии | Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | РТП-23 КРУН-6 кВ яч.№11. | 02.01.2015г. | 02.01.2015г | Технологический сбой, обрыв ВЛ-6кВ, | ВЛ-6 кВ восстановлена |
| 2. | ЦРП-3 РУ-6 кВ яч. № 9 | 01.02.2015 г. | 01.02.2015 г. | Технологический сбой, обрыв ВЛ-6кВ, | ВЛ-6 кВ восстановлена |
| 3. | РТП-23 яч.3 | 25.06.2015 г. | 26.06.2015 г. | Технологический сбой, обрыв ВЛ-6кВ, | ВЛ-6 кВ восстановлена |
| 4. | ЦРП-3 РУ-6 кВ яч.№13 | 26 .09. 2015 | 26 .09. 2015г | Технологический сбой, обрыв ВЛ-6кВ, | ВЛ-6 кВ восстановлена |
| 5. | РТП -23 яч.11 | 02.12.2015 г. | 02.12.2015 г | Технологический сбой, обрыв ВЛ-6кВ, | ВЛ-6 кВ восстановлена |
| 6. | ЦРП-3 РУ-6 кВ яч. № 9 | 15.12.2015 г | 15.12.2015 г | ехнологический сбой, обрыв ВЛ-6кВ, | ВЛ-6 кВ восстановлена |