|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж**  **МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | [nv-ges.narod.ru](http://www.nv-ges/narod.ru) |
| Дата опубликования (размещения) | | 10.03.2016 |
| Отчетный период | | Февраль 2016 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энерг***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в феврале 2016г. не осуществлялся | Вывод в ремонт | Ввод из ремонта | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | Ремонтная мастерская. | 01.02.16г. 9:00 | 04.02.16г. 16:00 | Ремонт и укомплектование двигателей обдува на Т-1, Т-2 ПС №2. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №1 | 05.02.16 г. 8:30 | 05.02.16 г. 15:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №3 ОРУ-35 кВ | 08.02.16г. 9:00 | 11.02.16г. 15:45 | Увеличение заградительных сооружений охранной зоны электрообо­рудова­ния ПС 35/6 кВ | Согласно: Федерального закона «О гражданской обороне». |
|  | Стационарная ВВЛ. | 12.02.16г. 8:30 | 12.02.16г. 16:30 | Испытание электромонтажного инструмента с изолированными рукоятками. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в феврале 2016г. не осуществлялся | Вывод в ремонт | Ввод из ремонта | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 | 15.02.16г. 8:30 | 15.02.16г. 15:45 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 6. | ПС №3 | 16.02.16г. 9:00 | 16.02.16г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 7. | ПС №2 «Дизельная» | 17.02.16г. 9:30 | 17.02.16г. 16:00 | Техническое обслуживание дизель генератора. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 8. | ПС №4 | 18.01.16г. 8:45 | 18.01.16г. 15:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. Замена ламп световой сигнализации. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 9. | Стационарная ВВЛ. | 19.02.16г. 8:30 | 19.02.16г. 16:30 | Техническое обслуживание стационарной электролаборатории. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 10. | Административное здание | 20.02.16г. 8:30 | 20.02.16г. 15:00 | Уборка производственных помещений, вывоз мусора. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 11. | ПС №2 КРУН-6кВ | 24.02 .16г. 9:00 | 26.02.16г. 16:00 | Ремонт осветительной арматуры КРУН-6кВ. Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 12. | Стационарная ВВЛ. | 29.02.16г. 8:30 | 29.02.16г. 16:00 | Испытание средств защиты. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |