Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  | 06.06.2016 |
| Отчетный период |  | Май 2016 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 МВ-35-43, ТН-35-43 | 04.05.16 г. 9.30 | 11.04.16 г. 16.30. | Текущий ремонт МВ и привода, ТН.Частичная проверка РЗА, |  |
|  | ПС № 3 МВ-35-44, ТН-35-44 | 05.05.16 г. 8.30. | 05.05.16 г. 16.30. . | Текущий ремонт МВ и привода, ТН.Частичная проверка РЗА, |  |
|  | ПС № 3 ТН -2 -35 кВ | 06.05.16 г. 8.30. | 06.05.16 г. 16.30 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 МВ- Т - 1 | 10.05.16 г. 8.30. | 10.05.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 1 ТСН -1 | 11.05.16 г. 9.00 | 11.05.16 г.16.30. | Текущий ремонт ТСН, частичная проверка РЗА, испытание изоляции |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 7 ввод №1 | 12.05.16 г. 9.00 | 13.05.16 г.16.30. | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС № 3 яч.№ 18 ввод №2 | 16.05.16 г. 9.00 | 17.05.16 г.16.30. | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, |  |
|  | ПС № 3 яч.№ 1 ТСН -2 | 18.05.16 г. 8.30 | 18.05.16 г.16.30. | Текущий ремонт ТСН, частичная проверка РЗА, испытание изоляции |  |
|  | ПС № 3 ТН -1 -35 кВ | 19.05.16 г. 8.30. | 20.05.16 г. 16.30 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 МВ-СВ-35 кВ | 21.05.16 г. 8.30 | 21.05.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, |  |
|  | ПС № 3 МВ- Т - 2 | 23.05.16 г. 8.30. | 23.05.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
|  | ПС № 3 МВ-ВЛ- УС | 24.05.16 г. 8.30. | 24.05.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
|  | ПС № 1 яч.№1 | 25.05.16 г. 8.30. | 25.05.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
|  | ПС № 1 яч.№2 | 26.05.16 г. 8.30. | 26.05.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
|  | ПС № 1 яч.№5 | 30.05.16 г. 8.30. | 30.05.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
|  | ПС № 1 яч.№12 | 31.05.16 г. 8.30. | 31.05.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |