|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж****МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | [http:// nv-ges.narod.ru](http://www.nv-ges/narod.ru) |
| Дата опубликования (размещения) | 08.04.2016 |
| Отчетный период | Март 2016 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энерг***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в марте 2016г. не осуществлялся | Виды работ(категория заявки) | Примечание |
|  | Ремонтная мастерская. | 01.03.16г. 9:00 | 04.03.16г. 16:00 | Техническое обслуживание заточных, сверлильных станков | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС № 2 | 09.03.16 г. 8:30 | 11.03.16 г. 15:30 | Техническое обслуживание дизель генератора. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 ОРУ-35 кВ | 14.03.16 г. 9:00 | 15.03.16г. 15:45 | Восстановление оперативных наименований на оборудовании. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Стационарная ВВЛ. | 16.03.16г. 8:30 | 16.03.16г. 16:30 | Испытание электрооборудования. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в марте 2016г. не осуществлялся | Виды работ(категория заявки) | Примечание |
|  | Ремонтные мастерские | 17.03.16г. 8:30 | 18.03.16г. 15:45 | Техническое обслуживание сварочных агрегатов ВАЗ – 70, ТС – 400. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 6. | Ремонтные мастерские | 21.03.16г. 8:30 | 22.03.16г. 15:45 | Техническое обслуживание сварочного агрегата АДД-4001 | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 7. | ПС №3 КРУН-6кВ, ОПУ. | 23.03 .16г. 9:00 | 24.03.16г. 16:00 | Ремонт осветительной арматуры КРУН-6кВ. Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 8. | Стационарная ВВЛ. | 25.03.16г. 8:30 | 28.03.16г. 16:30 | Техническое обслуживание, ремонт РНО стационарной электролаборатории. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  9.  | Ремонтные мастерские | 29.03.16г. 8:30 | 29.03.16г. 15:45 | Техническое обслуживание токарного станка | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  10. | ПС №1 КРУН-6кВ,. | 30.03 .16г. 9:00 | 31.03.16г. 16:00 | Ремонт осветительной арматуры КРУН-6кВ. Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |