Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  | 04.08.2014 |
| Отчетный период |  | сентябрь 2016 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энерг

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №2 ОРУ 35 кВ яч. №2 | 01.09.16 г. 8.30 | 01.09.16 г. 16.45 | Текущий ремонт МВ и привода. чстичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. №18 ТСН-1 6 кВ | 02.09.16 г. 8.30 | 02.09.16 г. 16.45 | Текущий ремонт ТСН. Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №2 ОРУ 35 кВ яч.№4 ТН-1 | 05.09.16 г. 8.30 | 05.09.16 г. 16.00 | Текущий ремонт ТН. Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №2 яч. №5 | 06.09.16 г. 8.30 | 07.09.16г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 яч. №30 | 08.09.16г. 8.30 | 09.09.16г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 47 | 09.09.16г. 8.30 | 09.09.16г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. №12 | 19.09.16г. 8.30 | 19.09.16г. 16.40 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 10 | 20.09.16г. 8.30 | 20.09.16г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 32 | 21.09.16г. 8.30 | 21.09.16г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 43 | 22.09.16г. 8.30 | 22.09.16г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 22 | 23.09.16г. 8.30 | 23.09.16г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 13 | 26.09.16г. 8.30 | 27.09.16г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 42 | 28.09.16г. 8.30 | 28.09.16г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 6 | 29.09.16г. 8.30 | 29.09.16г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 38 | 30.09.16г. 8.30 | 30.09.16г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |