Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Октябрь 2016 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энерг

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №2 яч. № 19 | 03.10.16 г. 8.30 | 04.10.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 44 | 05.10.16 г. 8.30 | 05.10.15 г. 16.55 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА.В/в испытания кабеля. |  |
|  | ПС №2 яч. № 11 | 06.10.16 г. 8.30 | 07.10.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 41 | 10.10.16 г. 8.30 | 11.10.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА.В/в испытания кабеля. |  |
|  | ПС №2 яч. № 42 | 12.10.16 г. 8.30 | 12.10.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов не осуществлялся |  | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 (дизельная) | 13.10.16 г. 8.30 | 14.10.16 г. 16.30 | Ремонт схемы освещения, замена светильников в дизельной |  |
|  | ПС №2 ОПУ | 17.10.16 г. 8.30 | 21.10.16 г. 16.30 | Ремонт схемы освещения, замена светильников в ОПУ |  |
|  | ПС №2 КРУН-6кВ | 24.10.16 г. 8:30 | 25.10.16 г. 16:30 | Замена ламп световой сигнализации. Проверка цепей сигнализации. |  |
|  | ПС №2 ОПУ | 26.10.16 г. 8:30 | 26.19.16 г. 16:00 | Замена ламп световой сигнализации. Проверка цепей сигнализации. |  |
|  | ПС №2 КРУН-6кВ | 27.10.16 г. 8:30 | 28.10.16 г. 16:30 | Произведена замена ТЭН обогрева приводов. Проверка цепей обогрева. |  |
|  | ПС №2 | 24.10.16 г. 8.30 | 29.10.16 г. 16.40 | Ремонт схемы освещения, замена светильников в пом. дежурных, в компрессорной |  |
|  | Электролаборатория | 31.10.16 г. 8:30 | 31.10.16 г. 16:00 | Подготовка приборов для проведения метрологического освидетельствования. |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |