Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges.narod.ru |  |  |
| Дата опубликования (размещения) |  |  | 10.02.2017 |  |
| Отчетный период |  |  | 01.01.17 |  |

Регулируемая деятельность: передача электрической энерг

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в январе 2016г. не осуществлялся |  | Виды работ (категория заявки) | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Административное здание. | 09.01.17г. 9:00 | 12.01.17 г. 15:30 |  | Ремонт электроосветительной арматуры складских помещений. |  | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Механическая мастерская. | 13.01.17г. 8:30 | 17.01.17 г. 16:30 |  | Проверка переходных сопротивлений. |  | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Административное здание. | 18.01.17 г. 9:00 | 20.01.17 г. 15:45 |  | Проверка переходных сопротивлений. |  | Согласно графику ППР |
|  | Административное здание. | 23.01.17 г. 8:45 | 24.01.17 г. 16:00 |  | Измерение сопротивления и испытание изоляции электросетей до 1000В. |  | Согласно графику ППР |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в январе 2016г. не осуществлялся |  | Виды работ (категория заявки) | Примечание |  |  |
|  | ПС №2 | 25.01.17 г. 8:30 | 25.01.17 г. 16:30 |  | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. |  | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 6. | ПС №3 | 26.01.17 г. 9:00 | 26.01.17 г. 16:00 |  | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. |  | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 7. | ПС №1 | 27.01.17 г. 8:30 | 27.01.17 г. 15:30 |  | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. |  | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 8. | ПС №4 | 30.01.17 г. 8:45 | 30.01.17 г. 16:00 |  | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. |  | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 9. | Стационарная ВВЛ. | 31.01.17 г. 8:30 | 31.01.17 г. 16:30 |  | Техническое обслуживание стационарной электролаборатории. |  | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |