|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж**  **МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://www.nv-ges/narod.ru> |
| Дата опубликования (размещения) | |  |
| Отчетный период | | Ноябрь 2017 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в ноябре 2017г. не осуществлялся | | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС № 3 | 01.11.17г. 9:00 | 01.11.17г. 16:00 | Проверка и ремонт цепей обогрева. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС № 4 | 02.11.17г. 8:30 | 02.11.17г. 16:30 | Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 дизель генератор. | 03.11.17г. 9:00 | 03.11.17г. 16:00 | Осмотр дизель–генератора. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 дизель генератор. | 07.11.17г. 9:00 | 07.12.16г. 16:00 | Техническое обслуживание дизель-генератора, ремонт зарядного устройства. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в ноябре 2017г. не осуществлялся | | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | Лаборатория РЗиА. | 08.11.17г. 9:00 | 10.11.17г. 16:00 | Подготовка приборов к метрологическому освидетельствованию. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Стационарная ВВЛ. | 13.11.17г 9:00 | 13.11.1г. 16:00 | Испытание ручного слесарного инструмента с изолирующими рукоятками. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2. | 14.11.17г. 8:30 | 14.11.17г. 15:45 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 8. | ПС №3. | 15.11.17г. 9:00 | 15.11.17г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 9. | ПС №1. | 16.11.17 г. 8:30 | 16.11.17 г. 15:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 10. | ПС №4 | 17.11.17г. 8:45 | 17.11.11г. 15:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 11. | Стационарная ВВЛ. | 20.11.17г. 8:30 | 24.12.17г. 16:30 | Испытание средств индивидуальной защиты. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 12. | ПС № 1,3,4. | 27.11.17г. 8:30 | 30.12.16г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования, чистка снега. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |