Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Октябрь 2017 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 яч.№ 30 | 02.10.17 г. 9:00 | 02.10.17 г. 16:00 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 яч.№ 13 | 03.10.17 г. 8:30 | 03.10.17 г. 16:00 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 яч.№ 42 | 04.10.17 г. 8:30 | 04.10.17 г. 16:30 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 яч.№ 41 | 05.10.17 г. 8:45 | 06.10.17 г. 16:00 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 яч.№ 48 | 09.10.17 г. 9:00 | 09.10.17 г. 16:00 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 яч.№ 39 | 10.10.17 г. 9:00 | 10.10.17 г. 15:30 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 яч.№ 47 | 11.10.17г. 9:00 | 11.10.17 г. 16:00 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 яч.№ 31 | 12.10.17 г. 9:30 | 12.10.17 г. 16:00 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 яч.№ 11 | 13.10.17 г. 8:30 | 13.10.17 г. 16:00 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 «схема сигнализации» | 16.10.17 г. 9:00 | 17.10.17 г. 15:30 | Проверка цепей сигнализации. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 «схема блокировок» | 18.10.17 г. 8:30 | 19.10.17 г. 16:00 | Проверка цепей оперативных блокировок. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 яч.№ 19 | 20.10.17 г. 9:00 | 20.10.17 г. 15:30. | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 II секция С.Ш. | 23.10.17 г. 9:00 | 23.10.17 г. 16:00 | Чистка сборных шин, протяжка болтовых соединений. Испытание опорной изоляции С.Ш. повышенным напряжением. | Согласно графика ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 «схема АЧР» | 24.10.17 г. 8:30 | 27.10.17 г. 16:00 | Проверка схемы аварийной частотной разгрузки. Проверка уставок реле РСГ-11 (АЧР-ЧАПВ) | Согласно задания «Воронежэнерго». |
|  | ПС № 2 I секция С.Ш. | 31.10.17 г. 8:30 | 31.10.17 г. 16:00 | Чистка сборных шин, протяжка болтовых соединений. Испытание опорной изоляции С.Ш. повышенным напряжением. | Согласно графика ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |