Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Август 2017года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энерг

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №2 КРУН 6кВ яч. № 4. | 01.08.17 г. 8.30 | 01.08.17 г. 16.45 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка схемы РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН 6кВ яч. № 5. | 02.08.17 г. 8.30 | 02.08.17 г. 16.50 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка схемы РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН 6кВ яч. № 12. | 03.08.17 г. 8.30 | 03.08.17 г. 16.45 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка схемы РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН 6кВ яч. № 45. | 04.08.17 г. 8.30 | 04.08.17 г. 16.30 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка схемы РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 ОРУ-35 кВ яч. № 5 СВ | 07.08.17 г. 8.30 | 07.08.17 г. 16.45 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка схемы РЗА. | Согласно графика ППР. |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 49 | 08.08.17 г. 8.30 | 08.08.17 г. 16.30 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка схемы РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 ОРУ-35 кВ яч. № 1а | 09.08.17 г. 8.30 | 09.08.17 г. 17.00 | Текущий ремонт эл. газового выключателя и привода, полная проверка схемы РЗА. Ткущий ремонт РЛ, РШ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 ОРУ-35 кВ яч. № 4 | 10.08.17 г. 8.30 | 11.08.17 г. 16.30 | Текущий ремонт ТН 35 полная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 110/35/6кВ Т-1, В-110-Т-1, В-35-Т-1, В-6 Т-1 | 14.08.17 г. 8.30 | 18.08.17 г. 16.45 | Замер сопротивления изоляции обмоток трансформатора. Полня проверка основных защит, текущий ремонт трансформатора, выключателей , приводов. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 14 | 23.08.17 г. 8.30 | 23.08.17 г. 16.30 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка схемы РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 15 ТСН, яч. № 16 ПК ТСН | 24.08.17 г. 8.30 | 25.08.17 г. 16.30 | Текущий ремонт ТСН, полная проверка РЗА. Ремонт тележки ПК ТСН | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 110/35/6кВ Т-2, В-110-Т-2, В-35-Т-2, В-6 Т-2 | 28.08.17 г. 8.30 | 01.09.17 г. 16.45 | Замер сопротивления изоляции обмоток трансформатора. Полня проверка основных защит, текущий ремонт трансформатора, выключателей , приводов. | Согласно графика ППР. |