Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  |  |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №1 яч. № 7 | 01.06.17 г. 8.30 | 01.06.17 г. 16.40 | Текущий ремонт МВ и привода. Частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС №1 яч. № 17 | 02.06.17 г. 8.30 | 02.06.17 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. Частичная проверка РЗА, испытание КЛ. |  |
|  | ПС №1 яч. № 12 | 05.06.17 г. 8.30 | 05.06.17 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. Частичная проверка РЗА, испытание КЛ. |  |
|  | ПС №1 яч. № 18 | 06.06.17 г. 8.30 | 06.06.17 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. Частичная проверка РЗА. |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №1 яч. № 9 ввод 6 кВ, Т-1, В-35-Т-1. | 07.06.17 г. 8.30 | 09.06.17 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и приводов, текущий ремонт тр –ра.. Частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №1 яч. № 8 ТСН | 14.06.17 г. 8.30 | 14.06.17 г. 16.30 | Текущий ремонт ТСН, Частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №1 яч. № 23 | 15.06.17 г. 8.30 | 15.06.17 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. Частичная проверка РЗА, испытание КЛ. |  |
|  | ПС №1 яч. № 16 ТН | 16.06.17 г. 8.30 | 16.06.17 г. 16.00 | Текущий ремонт ТН, Частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №1 яч. № 15 | 19.06.17 г. 8.30 | 19.06.17 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. Частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №1 яч. № 21 | 21.06.17 г. 8.30 | 21.06.17 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. Частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №1 яч. № 20 | 22.06.17 г. 8.30 | 22.06.17 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. Частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №1 яч. № 22 | 26.06.17 г. 8.30 | 26.06.17 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. Частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №1 яч. № 13 ввод 6 кВ, Т-2, В-35-Т-2, ТСН- 2. | 07.06.17 г. 8.30 | 09.06.17 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и приводов, текущий ремонт тр –ра Т-1, ТСН.. Частичная проверка РЗА. |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |