Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  |  |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 МВ 6кВ В-2 яч№18, ТН -2 яч. №17 6 кВ, Т-2, В-35-Т-2. | 02.05.17 г. 9.30 | 10.05.17 г. 16.30. | Текущий ремонт МВ и приводов, ТН, Т-1, частичная проверка РЗА, | Проведен долив масла в тр-р Т -1 |
|  | ПС № 3 ТН -2 35 кВ | 11.05.17 г. 8.30. | 11.05.17 г. 16.30. . | Текущий ремонт ТН. Частичная проверка РЗА, |  |
|  | ПС № 3 ТН -1 -35 кВ | 12.05.17 г. 8.30. | 12.05.17 г. 16.30 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 3 МВ-СВ-35 кВ | 15.05.17 г. 8.30. | 15.05.17 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
|  | ПС № 3 МВ-35-43, ТН 43 | 16.05.17 г. 9.00 | 16.05.17 г.16.30. | Текущий ремонт ТН, текущий ремонт МВ и привода частичная проверка РЗА, |  |
|  | ПС № 3 МВ-ВЛ- УС | 17.05.17 г. 8.30. | 17.05.17 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС № 3 МВ-35-44, ТН 44 | 18.05.17 г. 9.00 | 18.05.17 г.16.30. | Текущий ремонт ТН, текущий ремонт МВ и привода частичная проверка РЗА, |  |
|  | ПС № 3 Цепи центральной сигнализации, цепи блокировок | 19.05.17 г. 8.30 | 19.05.17 г.16.30. | Частичная проверка РЗА, испытание изоляции |  |
|  | ПС № 1 яч.№1 | 22.05.17 г. 8.30. | 22.05.17 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
|  | ПС № 1 яч.№2 | 23.05.17 г. 8.30. | 23.05.17 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
|  | ПС № 1 яч.№3 | 24.05.17 г. 8.30. | 24.05.17 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
|  | ПС № 1 яч.№4 | 25.05.17 г. 8.30. | 25.05.17 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, . |  |
|  | ПС № 3 яч. №6 ТН -1 | 26.05.17 г. 8.30. | 26.05.17 г. 16.30 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА |  |
|  | ПС № 1 яч.№5 | 29.05.17 г. 8.30. | 29.05.17 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, Испытание КЛ |  |
|  | ПС № 1 яч.№11 СВ | 30.05.17 г. 8.30. | 30.05.17 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, |  |
|  | ПС № 1 яч.№10 | 31.05.17 г. 8.30. | 31.05.17 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, Испытание КЛ |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |