|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж**  **МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | [http:// nv-ges.narod.ru](http://www.nv-ges/narod.ru) |
| Дата опубликования (размещения) | |  |
| Отчетный период | | март 2018 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энерг***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в марте 2018г. не осуществлялся | | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | Ремонтная мастерская. | 01.03.18 г. 9:00 | 05.03.18 г. 16:00 | Техническое обслуживание заточных, сверлильных станков | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС № 2 | 06.03.18 г. 8:30 | 09.03.18 г. 15:30 | Техническое обслуживание дизель генератора. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 ОПУ, дизельная. | 12.03.18 г. 9:00 | 15.03.18 г. 15:45 | Восстановление оперативных наименований на оборудовании. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Стационарная ВВЛ. | 16.03.18 г. 8:30 | 16.03.18 г. 16:30 | Испытание электрооборудования. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в марте 2018г. не осуществлялся | | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | Ремонтные мастерские | 19.03.18 г. 8:30 | 20.03.18 г. 15:45 | Техническое обслуживание сварочных агрегатов ВАЗ – 70, ТС – 400. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 6. | Ремонтные мастерские | 21.03.18 г. 8:30 | 21.03.18 г. 15:45 | Проверка переходных сопротивлений заземления оборудования | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 7. | ПС №3 КРУН-6кВ, ОПУ. | 22.03 .18 г. 9:00 | 23.03.18 г. 16:00 | Ремонт осветительной арматуры КРУН-6кВ. Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 8. | Стационарная ВВЛ. | 26.03.18 г. 8:30 | 27.03.18 г. 16:30 | Техническое обслуживание стационарной электролаборатории. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 9. | Ремонтные мастерские | 28.03.18 г. 8:30 | 28.03.18 г. 15:45 | Техническое обслуживание токарного станка | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 10. | ПС №1 КРУН-6кВ,. | 29.03 .18 г. 9:00 | 30.03.18 г. 16:00 | Ремонт осветительной арматуры КРУН-6кВ. Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |