Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://nv-ges.narod.ru |  |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |  |
| Отчетный период |  | Февраль 2018 года |  |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в феврале 2018г. не осуществлялся | Вывод в ремонт | Ввод из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №1 | 01.02.18 г. 8:30 | 01.02.18 г. 15:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №3 | 02.02.18г. 9:00 | 02.02.18г. 15:45 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №4 | 05.02.18г. 8:45 | 05.02.18г. 15:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №2 | 06.02.18г. 8:30 | 06.02.18г. 15:45 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в феврале 2018г. не осуществлялся | Вывод в ремонт | Ввод из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | Мастерская по ремонту. | 07.02.18г. 9:00 | 09.02.18г. 16:00 | Ревизия и укомплектование двигателей обдува. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Стационарная ВВЛ. | 12.02.18г. 8:30 | 14.02.18г. 16:30 | Испытание электромонтажного инструмента с изолированными рукоятками. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Стационарная ВВЛ. | 15.02.18г. 8:30 | 16.02.18г. 16:00 | Испытание средств защиты. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Лаборатория РЗиА. | 19.02.18г. 9:00 | 21.02.18г. 16:00 | Проверка и ревизия электродвигателей переменного тока типа ДК-112. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Административное здание. Мастерские по ремонту. Складские помещения. | 22.02.18г. 9:00 | 26.02.18г. 15:45 | Проверка контура заземления и переходных сопротивлений. | Согласно графику ППР. |
|  | Административное здание. Мастерские по ремонту. Складские помещения. | 27.02.18г. 9:00 | 28.02.18г. 16:00 | Измерение сопротивления и испытание изоляции электросетей до 1000В. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |