|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж****МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://www.nv-ges/narod.ru> |
| Дата опубликования (размещения) |  |
| Отчетный период | Январь 2018 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энерг***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в январе 2018г. не осуществлялся | Виды работ(категория заявки) | Примечание |
|  | Административное здание. | 09.01.18г. 9:00 | 11.01.18г. 16:00 | Ремонт электроосветительной арматуры складских помещений. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Механическая мастерская. | 12.01.18г. 8:30 | 12.01.18г. 16:30 | Техническое обслуживание токарного станка. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Механическая мастерская. | 15.01.18г. 9:00 | 19.01.18г. 15:45 | Ревизия полюсов выключателей ВМПП-10. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Механическая мастерская. | 22.01.18г. 8:45 | 24.01.18г. 16:00 | Ревизия полюсов выключателей ВК-10. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в январе 2018г. не осуществлялся | Виды работ(категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 | 25.01.18г. 8:30 | 25.01.18г. 15:45 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 6. | ПС №3 | 26.01.18г. 9:00 | 26.01.18г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 7. | ПС №1 | 29.01.18г. 8:30 | 29.01.18г. 15:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 8. | ПС №4 | 30.01.18г. 8:45 | 30.01.18г. 15:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 9. | Лаборатория РЗиА. | 31.01.18г. 8:30 | 31.01.18г. 16:30 | Ревизия магнитных пускателей ПА-611. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |