Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | сентябрь 2018 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энерг

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №2 ОРУ 35 кВ яч. №1ВЛ35-44 | 03.09.18 г. 8.30 | 03.09.18 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. чстичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 ОРУ 35 кВ яч. № 1А ВЛ35-КВВЗ1 | 04.09.18 г. 8.30 | 04.09.18 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. чстичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 25 | 05.09.18 г. 8.30 | 05.09.18г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 В110Т-1, Т-1, В35 Т-1, В6-Т1, ТСН-1. | 10.09.18 г. 8.30 | 14.09.18г. 16.40 | Текущий ремонт МВ и приводов. частичная проверка РЗА, текущий ремонт трансформаторов. |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 яч. № 21 | 17.09.18 г. 8.30 | 17.09.18 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 40 | 18.09.18 г. 8.30 | 18.09.18 г. 16.45 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 44 | 19.09.18 г. 9.00 | 19.09.18 г. 16.40 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. |  |
|  | ПС №2 яч. № 4 | 20.09.18 г. 8.40 | 21.09.18 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 48 | 24.09.18 г. 8.30 | 24.09.18 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 3 | 25.09.18 г. 9.00 | 25.09.18 г. 16.40 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 яч. № 37 | 26.09.18 г. 8.30 | 26.09.18 г. 16.40 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания К.Л. |  |
|  | ПС №2 В110Т-2, Т-2, В35 Т-2, В6-Т2, ТСН-2. | .27.09.18 г. 8.30 | 28.09.18г. 16.40 | Текущий ремонт МВ и приводов. частичная проверка РЗА, текущий ремонт трансформаторов. |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |