Fc

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Апрель 2018 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 | 02.04.18 г. 9:30 | 02.04.18 г. 15:30 | Техническое обслуживание дизель генератора. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №1. | 03.04.18 г. 8:30 | 03.04.18 г. 15:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №3. | 04.04.18г. 9:00 | 04.04.18г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №4 | 05.04.18г. 8:45 | 05.04.18г. 15:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 яч.№ 10 | 09.04.18 г. 8:40 | 09.04.18 г. 15:15 | Капитальный ремонт ТН, полная проверка РЗА, испытание ТН. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 8 | 10.04.18 г. 8:45 | 10.04.18 г. 15:25 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 19 | 11.04.18г. 8:50 | 11.04.18 г. 15:50 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. Испытание КЛ-6кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 2 | 12.04.18 г. 9:20 | 12.04.18 г. 15:30 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. Испытание КЛ-6кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 21 | 13.04.18 г. 8:55 | 13.04.18 г. 15:05 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. Испытание КЛ-6кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч№6 | 16.04.18 г. 8:50 | 17.04.18 г. 15:15 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. Испытание КЛ-6кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 5 | 18.04.18 г. 8:55 | 18.04.18 г. 15:15 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. Испытание КЛ-6кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 12,13 | 19.04.18 г. 8:40 | 19.04.18 г. 15:20 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ, СР. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 3 | 23.04.18 г. 8:53 | 23.04.18 г. 15:25 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. Испытание КЛ-6кВ. | Согласно графика ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 яч.№ 23 | 24.04.18 г. 9:35 | 24.04.18 г. 15:10 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. Испытание КЛ-6кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 4 | 25.04.18 г. 9:10 | 25.04.18 г. 15:10 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. Испытание КЛ-6кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 22 | 26.04.18 г. 9:00 | 07.05.18 г. 15:25 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. Испытание КЛ-6кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 17 | 27.04.18 г. 9:02 | 27.04.18 г. 13:25 | Капитальный ремонт ТН, полная проверка РЗА, испытание ТН. | Согласно графика ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |