Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Декабрь 2018 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в декабре 2018 г. не осуществлялся | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лаборатория РЗиА. | 03.12.18 г. 8:20 | 03.12.18 г. 16:30 | Проверка и наладка электромеханических реле типа РП-361. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №1 | 04.12.18 г. 9:00 | 04.12.18 г. 12:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №4 | 04.12.18 г. 13:00 | 04.12.18 г. 15:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | Лаборатория РЗиА. | 05.12.18 г. 8:20 | 05.12.18 г. 16:30 | Проверка и наладка электромеханических реле типа РТ-85. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 | 06.12.18 г. 9:00 | 06.12.18 г. 15:00 | Осмотр дизель–генератора. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в декабре 2018 г. не осуществлялся | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №2 | 07.12.18 г. 8:40 | 07.12.18 г. 12:00 | Техническое обслуживание дизель-генератора, ремонт зарядного устройства. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 | 07.12.18 г. 13:00 | 07.12.18 г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №3 | 10.12.18 г. 9:30 | 10.12.18 г. 14:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | Лаборатория РЗиА. | 11.12.18 г. 8:20 | 12.12.18 г. 16:30 | Проверка и наладка электромеханических реле типа РТ-40. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Здания мастерских. | 13.12.18 г. 8:30 | 14.12.18 г. 16:00 | Ревизия полюсов выключателей ВМПП-10 кВ. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Лаборатория РЗиА. | 17.12.18 г. 8:20 | 20.12.18 г. 14:30 | Проведение входного контроля устройства «Нептун-2М». | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Механическая мастерская. | 21.12.18 г. 8:30 | 21.12.18 г. 15:00 | Техническое обслуживание токарного станка. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Административное здание. | 24.12.18 г. 9:00 | 24.12.18 г. 16:00 | Ремонт электроосветительной арматуры. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Стационарная ВВЛ | 25.12.18 г. 9:00 | 26.12.18 г. 16:00 | Техническое обслуживание оборудования электролаборатории. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС № 1,2,3,4. | 27.12.18 г. 8:30 | 29.12.18 г. 14:00 | Осмотр технологического оборудования, проверка цепей обогрева, чистка снега. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |