Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Июль 2018 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№17 | 02.07.18 г. 8:40 | 02.07.18 г. 13:25 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№15 | 03.07.18 г. 8:45 | 03.07.18 г. 14:10 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№19 | 04.07.18 г. 8:35 | 04.07.18 г. 13:45 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№21 | 05.07.18 г. 8:45 | 05.07.18 г. 13:35 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№16 | 06.07.18 г. 8:35 | 06.07.18 г. 14:00 | Капитальный ремонт ТН, полная проверка РЗА, испытание ТН. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№20 | 09.07.18 г. 8:30 | 09.07.18 г. 14:25 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 Т-2, В-35-Т-2, Ввод №2 6 кВ яч.№13 | 10.07.18 г. 09:05 | 13.07.18 г. 14:50 | Капитальный ремонт МВ и приводов, полная проверка РЗА, испытание МВ яч.№13. Испытание и обработка трансформатора Т-1. | Согласно графика ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№8 | 16.07.18 г. 8:45 | 16.07.18 г. 14:20 | Капитальный ремонт ТСН, полная проверка РЗА, испытание ТСН. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№23 | 19.07.18 г. 9:35 | 19.07.18 г. 15:25 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№29 | 20.07.18 г. 9:15 | 20.07.18 г. 16:05 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№43 | 23.07.18 г. 9:00 | 23.07.18 г. 15:05 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№45 | 24.07.18 г. 8:55 | 24.07.18 г. 15:25 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№9 | 25.07.18 г. 9:15 | 25.07.18 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№27 | 26.07.18 г. 9:25 | 26.07.18 г. 14:10 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№18 ТН-1 | 27.07.18 г. 9:05 | 27.07.18 г. 15:25 | Текущий ремонт ТН-1, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№23 | 30.07.18 г. 8:40 | 30.07.18 г. 13:40 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№8 | 31.07.18 г. 9:15 | 31.07.18 г. 15:20 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |