Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Июнь 2018 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 ОРУ-35 кВ МВ-43, ТН-35-43 | 04.06.18 г. 08:45 | 04.06.18 г. 14:55 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание и обработка ТН-35-43. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 КРУН-6 кВ ЦС | 05.06.18 г. 8:45 | 05.06.18 г. 15:10 | Проверка и опробование схемы сигнализации. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 КРУН-6 кВ IIя секция сборных шин 6 кВ | 06.06.18г. 8:40 | 06.06.18 г. 14:40 | Протяжка болтовых соединений, чистка С.Ш. IIй секции. Испытание повышенным напряжением опорной изоляции IIй секции С.Ш.-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 КРУН-6 кВ Iя секция сборных шин 6 кВ | 07.06.18г. 9:05 | 07.06.18 г. 14:55 | Протяжка болтовых соединений, чистка С.Ш. Iй секции. Испытание повышенным напряжением опорной изоляции Iй секции С.Ш.-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 ОРУ-35 кВ IIя секция сборных шин 35 кВ | 08.06.18г. 8:50 | 08.06.18 г. 15:50 | Капитальный ремонт разъединителей IIй секции. Испытание повышенным напряжением опорной и внутрибаковой изоляции оборудования IIй секции С.Ш.-35 кВ. | Согласно графика ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 ОРУ-35 кВ | 09.06.18 г. 08:45 | 09.06.18 г. 13:55 | Проверка и опробование схемы оперативной блокировки разъединителей. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№1 | 14.06.18 г. 8:35 | 14.06.18 г. 13:25 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№2 | 15.06.18 г. 8:55 | 15.06.18 г. 13:35 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№3 | 18.06.18 г. 8:45 | 18.06.18 г. 13:35 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№4 | 19.06.18 г. 8:30 | 19.06.18 г. 13:20 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№5 | 20.06.18 г. 8:40 | 20.06.18 г. 13:30 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№6 | 21.06.18 г. 8:35 | 22.06.18 г. 14:00 | Капитальный ремонт ТН, полная проверка РЗА, испытание ТН. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№11 | 25.06.18 г. 8:50 | 25.06.18 г. 13:40 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№7 | 26.06.18 г. 9:00 | 26.06.18 г. 13:40 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№10 | 27.06.18 г. 8:30 | 27.06.18 г. 13:50 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№12 | 28.06.18 г. 8:40 | 28.06.18 г. 13:20 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№14 | 29.06.18 г. 8:45 | 29.06.18 г. 13:20 | Капитальный ремонт ТСН, полная проверка РЗА, испытание ТСН. | Согласно графика ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |