Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Май 2018 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 КРУН-6 кВ яч.№ 16 | 03.05.18 г. 8:40 | 03.05.18 г. 15:20 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. Испытание КЛ-6кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 КРУН-6 кВ яч.№ 20 | 04.05.18 г. 8:45 | 04.05.18 г. 15:10 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 ОРУ-35 кВ МВ-СВ-35 кВ | 07.05.18 г. 8:30 | 07.05.18 г. 15:25 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 ОРУ-35 кВ ТН-35-2 | 10.05.18 г. 8:45 | 11.05.18 г. 15:35 | Капитальный ремонт ТН, полная проверка РЗА, испытание ТН. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 Т-1, МВ-Т-1, ТСН-1, Ввод №1 6 кВ яч.№7 | 14.05.18 г. 09:05 | 17.05.18 г. 14:50 | Капитальный ремонт МВ и приводов, полная проверка РЗА, испытание МВ яч.№7. Испытание и обработка тр-ров Т-1, ТСН-1. | Согласно графика ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 ОРУ-35 кВ МВ-44, ТН-35-44 | 21.05.18 г. 08:45 | 23.05.18 г. 14:55 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание и обработка ТН-35-44. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 ОРУ-35 кВ ТН-35-1 | 22.05.18 г. 8:55 | 22.05.18 г. 15:25 | Капитальный ремонт ТН, полная проверка РЗА, испытание ТН. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 ОРУ-35 кВ Iя секция сборных шин 35 кВ | 24.05.18г. 8:50 | 24.05.18 г. 15:50 | Капитальный ремонт разъединителей Iй секции. Испытание повышенным напряжением опорной и внутрибаковой изоляции оборудования Iй секции С.Ш.-35 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 Т-2, МВ-Т-2, ТСН-2, Ввод №2 6 кВ яч.№18 | 28.05.18 г. 09:25 | 08.06.18 г. 13:40 | Капитальный ремонт МВ и приводов, полная проверка РЗА, испытание МВ яч.№18. Испытание и обработка тр-ров Т-2, ТСН-2. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 ОРУ-35 кВ МВ-ВЛ-УС | 31.05.18 г. 8:30 | 31.05.18 г. 15:10 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |