Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Ноябрь 2018 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 ОПУ | 01.11.18 г. 8:30 | 01.11.18 г. 15:30 | Проверка схемы АЧР. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 19 | 02.11.18 г. 9:00 | 02.11.18 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 39 | 05.11.18 г. 8:40 | 06.11.18 г. 16:10 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС №2 | 07.11.18 г. 9:00 | 07.11.18 г. 15:00 | Осмотр дизель–генератора. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 | 08.11.18 г. 9:30 | 08.11.18 г. 16:00 | Техническое обслуживание дизель-генератора. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 | 09.11.18 г. 9:00 | 09.11.18 г. 15:00 | Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в ноябре 2018 г. не осуществлялся | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №3 | 12.11.18 г. 8:40 | 12.11.18 г. 16:00 | Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №1 | 13.11.18 г. 9:30 | 13.11.18 г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №4 | 14.11.18 г. 9:00 | 08.11.18 г. 15:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №3 | 15.11.18 г. 8:30 | 15.11.18 г. 14:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | Лаборатория РЗиА. | 16.11.18 г. 8:20 | 16.11.18 г. 16:30 | Подготовка приборов к метрологическому освидетельствованию. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ I С.Ш. яч.№12,4,19,13,11,7,21 | 19.11.18 г. 8:40 | 20.11.18 г. 16:00 | Переключение измерительных цепей счётчиков, согласно требованиям ОРЭМ. | Согласно письму АО «АтомСбыт». |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ II С.Ш. яч.№43,42,29,45,44,49,40 | 21.11.18 г. 9:00 | 22.11.18 г. 15:30 | Переключение измерительных цепей счётчиков, согласно требованиям ОРЭМ. | Согласно письму АО «АтомСбыт». |
|  | ПС №2 ОРУ-35 кВ яч.№ 1а,8 | 23.11.18 г. 9:30 | 23.11.18 г. 15:30 | Переключение измерительных цепей счётчиков, согласно требованиям ОРЭМ. | Согласно письму АО «АтомСбыт». |
|  | ПС №4 КРУН-10 кВ яч.№ 1а,2 | 26.11.18 г. 9:00 | 26.11.18 г. 14:30 | Переключение измерительных цепей счётчиков, согласно требованиям ОРЭМ. | Согласно письму АО «АтомСбыт». |
|  | ПС №3 ОРУ-35 кВ ВЛ-35 УС | 27.11.18 г. 13:00 | 27.11.18 г. 15:20 | Переключение измерительных цепей счётчиков, согласно требованиям ОРЭМ. | Согласно письму АО «АтомСбыт». |
| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в ноябре 2018 г. не осуществлялся | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №1 КРУН-6 кВ I С.Ш. яч.№7,4,2,3,10 | 28.11.18 г. 8:40 | 29.11.18 г. 12:00 | Переключение измерительных цепей счётчиков, согласно требованиям ОРЭМ. | Согласно письму АО «АтомСбыт». |
|  | ПС №1 КРУН-6 кВ II С.Ш. яч.№17,15,20,22,21 | 29.11.18 г. 12:00 | 30.11.18 г. 14:00 | Переключение измерительных цепей счётчиков, согласно требованиям ОРЭМ. | Согласно письму АО «АтомСбыт». |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |