Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Октябрь 2018 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 ОРУ-35 кВ КТП-18 | 01.10.18 г. 9:30 | 01.10.18 г. 15:30 | Чистка сборных шин, протяжка болтовых соединений. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 10 | 02.10.18 г. 9:00 | 02.10.18 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 ОРУ-110 кВ «Компрессорная» | 03.10.18 г. 8:30 | 03.10.18 г. 16:10 | Демонтаж оборудования выведенного из эксплуатации. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 17 | 04.10.18 г. 8:30 | 04.10.18 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 11 | 05.10.18 г. 8:45 | 05.10.18 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 7 | 08.10.18 г. 8:30 | 08.10.18 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 22 | 09.10.18 г. 9:00 | 09.10.18 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 32 | 10.10.18 г. 9:00 | 10.10.18 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 20 | 11.10.18 г. 9:00 | 11.10.18 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 33 | 12.10.18 г. 9:30 | 12.10.18 г. 15:40 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 41 | 15.10.18 г. 8:30 | 15.10.18 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 30 | 16.10.18 г. 9:00 | 16.10.18 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 24 | 17.10.18 г. 8:45 | 17.10.18 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 51 | 18.10.18 г. 9:00 | 18.10.18 г. 15:30. | Текущий ремонт ВВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 49 | 19.10.18 г. 8:50 | 19.10.18 г. 15:20 | Текущий ремонт ВВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 2 | 22.10.18 г. 9:00 | 22.10.18 г. 15:30. | Текущий ремонт ВВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 5 | 23.10.18 г. 8:30 | 23.10.18 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 47 | 24.10.18 г. 8:50 | 24.10.18 г. 15:50 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 6 | 25.10.18 г. 9:00 | 25.10.18 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 28 | 26.10.18 г. 8:45 | 26.10.18 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 4 | 29.10.18 г. 9:00 | 29.10.18 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 13 | 30.10.18 г. 8:45 | 30.10.18 г. 15:40 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 42 | 31.10.18 г. 8:50 | 31.10.18 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |