|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж****МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://www.nv-ges/narod.ru> |
| Дата опубликования (размещения) |  |
| Отчетный период | Февраль 2019 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в феврале 2019 г. не осуществлялся | Вывод в ремонт | Ввод из ремонта | Виды работ(категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №4 | 01.02.19г. 9:30 | 01.02.19г. 13:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №3  | 04.02.19г. 9:00 | 04.02.19г. 14:45 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №1 | 05.02.19г. 8:45 | 05.02.19г. 13:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА.  | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №2 | 06.02.19г. 8:30 | 06.02.19г. 15:45 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в феврале 2018г. не осуществлялся | Вывод в ремонт | Ввод из ремонта | Виды работ(категория заявки) | Примечание |
|  | Стационарная ВВЛ. | 07.02.19г. 8:30 | 08.02.19г. 16:00 | Испытание средств защиты. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Стационарная ВВЛ. | 11.02.19г. 8:30 | 14.02.19г. 16:30 | Испытание электромонтажного инструмента с изолированными рукоятками. Испытание средств защиты используемых в электроустановках. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Мастерская по ремонту. | 15.02.19г. 9:00 | 18.02.19г. 16:00 | Ревизия и укомплектование двигателей обдува. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Лаборатория РЗиА. | 19.02.19г. 9:00 | 20.02.19г. 16:00 | Проверка и ревизия электродвигателей переменного тока типа ДК-112. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Административное здание. Мастерские по ремонту. Складские помещения. | 21.02.19г. 9:00 | 22.02.19г. 15:45 | Проверка контура заземления и переходных сопротивлений. | Согласно графику ППР. |
|  | Административное здание. Мастерские по ремонту. Складские помещения. | 25.02.19г. 9:00 | 26.02.19г. 16:00 | Измерение сопротивления и испытание изоляции электросетей до 1000В. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1,2,3,4. | 27.02.19 г. 8:30 | 28.02.19 г. 15:00 | Осмотр технологического оборудования, проверка цепей обогрева, чистка снега. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
|  Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |