|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж****МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | [http:// nv-ges.narod.ru](http://www.nv-ges/narod.ru) |
| Дата опубликования (размещения) |  |
| Отчетный период | Март 2019 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в марте 2019г. не осуществлялся** | **Дата и время вывода в ремонт** | **Дата и время вывода из ремонта** | **Виды работ****(категория заявки)** | **Примечание** |
|  | Ремонтная мастерская. | 01.03.19г. 9:00 | 01.03.19г. 16:00 | Техническое обслуживание заточного, сверлильного станков | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС № 2 | 04.03.19 г. 8:30 | 04.03.19 г. 15:30 | Техническое обслуживание дизель генератора. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Административное здание. | 05.03.19 г. 9:00 | 05.03.19+г. 15:50 | Ремонт электроосветительной арматуры складских помещений. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Стационарная ВВЛ. | 06.03.19г. 8:30 | 07.03.19г. 14:30 | Испытание повышенным напряжением средств защиты используемых в электроустановках. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| **№ п/п** | **Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в марте 2019г. не осуществлялся** | **Дата и время вывода в ремонт** | **Дата и время вывода из ремонта** | **Виды работ****(категория заявки)** | **Примечание** |
|  | Ремонтные мастерские | 11.03.19г. 8:30 | 12.03.19г. 15:30 | Техническое обслуживание сварочных агрегатов ВАЗ – 70, ТС – 400. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 6. | Ремонтные мастерские | 13.03.19г. 8:30 | 14.03.19г. 16:00 | Техническое обслуживание сварочного агрегата АДД-4001. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 7. | Стационарная ВВЛ. | 15.03.19г. 8:30 | 15.03.19г. 16:30 | Техническое обслуживание стационарной электролаборатории. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 8. | Стационарная ВВЛ | 18.03.19г. 9:00 | 18.03.19г. 16:30 | Подготовка испытательных установок к метрологическому освидетельствованию. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 9. | ПС № 1; 2; 3; 4; «Северная». | 19.03.19 г. 8:30 | 22.03.19 г. 15:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| 10. | ПС «Северная» | 25.03.19г. 8:45 | 26.03.19г. 15:00 | Проверка схемы сигнализации КРУН-6кВ I секция. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 11. | ПС «Северная» | 27.03.19г. 9:15 | 28.03.19г. 15:15 | Проверка схемы блокировки КРУН-6кВ I секция. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| 12. | ПС «Северная» | 29.03.19г. 9:05 | 29.03.19г. 15:20 | Проверка вторичных цепей ТН-1 КРУН-6кВ, проверка схемы АВР-0,4 кВ пом.ОПУ. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |