|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж**  **МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | [http:// nv-ges.narod.ru](http://www.nv-ges/narod.ru) |
| Дата опубликования (размещения) | |  |
| Отчетный период | | Апрель 2019 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование выводимого из работы оборудования** | **Дата и время вывода в ремонт** | **Дата и время вывода из ремонта** | **Виды работ**  **(категория заявки)** | **Примечание** |
|  | ПС № 3 яч.№ 2 | 01.04.19 г. 8:40 | 01.04.19 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 3 | 02.04.19 г. 8:50 | 02.04.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 5 | 03.04.19 г. 9:00 | 03.04.19 г. 14:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 6 | 04.04.19 г. 8:40 | 04.04.19 г. 15:20 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 16 | 08.04.19 г. 9:00 | 08.04.19 г. 15:20 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ. | Согласно графику ППР. |
| 6. | ПС № 3 яч.№ 8 | 09.04.19 г. 8:45 | 09.04.19 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 7. | ПС № 3 яч.№ 19 | 10.04.19 г. 8:40 | 10.04.19 г. 14:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ. | Согласно графику ППР. |
| 8. | ПС № 3 яч.№ 22 | 11.04.19 г. 8:50 | 11.04.19 г. 15:40 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ. | Согласно графику ППР. |
| 9. | ПС № 3 яч.№ 10 | 12.04.19 г. 9:30 | 12.04.19 г. 13:40 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 10. | ПС № 3 яч.№ 23 | 15.04.19 г. 8:50 | 15.04.19 г. 15:20 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание КЛ-6кВ. | Согласно графику ППР. |
| 11. | ПС № 3 яч.№ 12 | 16.04.19 г. 9:00 | 16.04.19 г. 14:40 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 12. | ПС № 3 яч.№ 20 | 17.04.19 г. 9:20 | 17.04.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 13. | ПС № 3 «Очистные сооружения» 35/6 кВ | 18.04.19 г. 9:00 | 18.04.19 г. 15:00 | Проверка и опробование схемы сигнализации. Проверка и опробование схемы оперативной блокировки разъединителей. | Согласно графику ППР. |
| 14. | ПС № 3 35/6 кВ «Очистные сооружения» Т-1, В-35-Т-1, ТСН-1, В-6-Т-1 яч.№7 | 22.04.19 г. 9:10 | 25.04.19 г. 14:00 | Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформаторов Т-1, ТСН-1. | Согласно графику ППР. |
| 15. | ПС № 3 ОРУ-35 кВ СВ-35 | 26.04.19 г. 9:00 | 26.04.19 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 16. | ПС № 3 ОРУ-35 кВ МВ-УС | 29.04.19 г. 9:30 | 29.04.19 г. 15:20 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 17. | ПС № 3 ОРУ-35 кВ ТН-2 | 30.04.19 г. 8:50 | 30.04.19 г. 14:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |