Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Август 2019 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№7 | 05.08.19 г. 8:30 | 05.08.19 г. 14:40 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№8 | 06.08.19 г. 8:40 | 06.08.19 г. 15:40 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№9 | 07.08.19 г. 8:50 | 07.08.19 г. 15:45 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№9 | 08.08.19 г. 9:10 | 08.08.19 г. 14:50 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№6 | 09.08.19 г. 9:20 | 09.08.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС №2 100/35/6 кВ Т-2, В-110-Т-2, В-35-Т-2, В-6-Т-2, ТСН-2 | 12.08.19 г. 9:00 | 16.08.19 г. 14:00 | Текущий ремонт разъединителей ОРУ-110 кВ. Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформатора Т-2, ТСН-2. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№48 | 19.08.19 г. 8:50 | 19.08.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№7 | 20.08.19 г. 9:30 | 20.08.19 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№3 | 21.08.19 г. 8:30 | 21.08.19 г. 15:20 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№22 | 22.08.19 г. 8:30 | 22.08.19 г. 15:50 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№8 | 23.08.19 г. 9:00 | 23.08.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» ОРУ-110 кВ | 26.08.19 г. 9:25 | 26.08.19 г. 15:40 | Проверка схемы оперативной блокировки разъединителей. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 ОРУ-35 кВ ВЛ-43 | 27.08.19 г. 8:30 | 27.08.19 г. 16:30 | Текущий ремонт линейного портала, стоек разъединителей. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№17 | 28.08.19 г. 8:40 | 28.08.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№3 | 29.08.19 г. 8:30 | 29.08.19 г. 15:50 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание МВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№1 | 30.08.19 г. 9:00 | 30.08.19 г. 15:30 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание МВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |