|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж**  **МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл,396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://www.nv-ges/narod.ru> |
| Дата опубликования (размещения) | |  |
| Отчетный период | | Декабрь 2019 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2019г. не осуществлялся | Дата и время вывода в ремонт | | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | Административное здание | 02.12.19 г. 9:00 | | 02.12.19 г. 16:00 | Ремонт электроосветительной арматуры складских помещений. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Мастерская по ремонту трансформаторов | 03.12.19 г. 8:30 | | 04.12.19 г. 16:30 | Осмотр и демонтаж блока пожарной сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Механическая мастерская | 05.12.19 г. 9:00 | | 05.12.19 г. 16:20 | Техническое обслуживание токарного станка. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 дизель генератор | 06.12.19 г. 9:20 | | 06.12.19 г. 16:00 | Осмотр и Т.О. дизель–генератора. Ремонт зарядного устройства. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2019г. не осуществлялся | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 ОРУ-110 кВ | 09.12.19 г. 9:00 | 09.12.19 г. 15:30 | | Замена ламп освещения на светильники энергосберегающей серии. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Складские помещения | 10.12.19 г. 9:05 | 10.12.19 г. 16:00 | | Техническое обслуживание схемы освещения, замена ламп. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Мастерская по ремонту трансформаторов | 11.12.19 г. 9:00 | 13.12.19 г. 16:00 | | Ревизия полюсов маломасляных выключателей. Замеры переходных сопротивлений. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №№ 1, 2, 3, 4, "Северная" | 16.12.19 г. 8:30 | 20.12.19 г. 15:05 | | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | Лаборатория РЗиА | 23.12.19 г. 8:30 | 23.12.19 г. 16:30 | | Подготовка приборов к метрологическому освидетельствованию. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | РТП-23 яч.№13 | 24.12.19 г. 9:00 | 24.12.19 г. 15:30 | | Замена прибора учёта электрической энергии. Интеграция в систему АСКУЭ. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 ОРУ-35 кВ | 25.12.19 г. 9:30 | 26.12.19 г. 16:00 | | Замена ламп освещения на светильники энергосберегающей серии. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №№ 1, 2, 3, 4, "Северная" | 27.12.19 г. 8:30 | 31.12.19 г. 15:00 | | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |