Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Июнь 2019 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№12 | 03.06.19 г. 8:40 | 03.06.19 г. 14:20 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№10 | 04.06.19 г. 8:50 | 04.06.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№19 | 05.06.19 г. 9:00 | 05.06.19 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№15 | 06.06.19 г. 8:30 | 06.06.19 г. 14:45 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№21 | 07.06.19 г. 8:50 | 07.06.19 г. 14:40 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№21 | 10.06.19 г. 9:00 | 10.06.19 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№20 | 11.06.19 г. 9:00 | 11.06.19 г. 14:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№17 | 13.06.19 г. 8:30 | 13.06.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№22 | 14.06.19 г. 9:35 | 14.06.19 г. 14:45 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС №1 35/6 кВ Т-2, В-35-Т-2, ТСН-2, В-6-Т-2 яч.№13 | 17.06.19 г. 9:00 | 21.06.19 г. 14:30 | Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформаторов Т-2, ТСН-2. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС №1 35/6 кВ Т-1, В-35-Т-1, ТСН-1, В-6-Т-1 яч.№9 | 24.06.19 г. 8:30 | 27.06.19 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформаторов Т-1, ТСН-1. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№16 | 28.06.19 г. 9:45 | 28.06.19 г. 14:50 | Текущий ремонт ТН-2 и частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |