|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж****МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | [http:// nv-ges.narod.ru](http://www.nv-ges/narod.ru) |
| Дата опубликования (размещения) |  |
| Отчетный период | Май 2019 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование выводимого из работы оборудования** | **Дата и время вывода в ремонт** | **Дата и время вывода из ремонта** | **Виды работ****(категория заявки)** | **Примечание** |
|  | ПС № 3 ТН-35-1 | 06.05.19 г. 8:40 | 07.05.19 г. 14:30 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-41 РУ-0,4 кВ ввод №1 | 08.05.19 г. 9:20 | 08.05.19 г. 14:00 | Замена концевого выключателя в цепи взвода привода. Проверка схемы АВР. | Согласно журнала дефектов. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ «Очистные сооружения» Т-2, В-35-Т-2, ТСН-2, В-6-Т-2 яч.№18 | 13.05.19 г. 9:00 | 16.05.19 г. 14:30 | Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформаторов Т-2, ТСН-2. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 17 ТН-1 | 17.05.19 г. 8:40 | 17.05.19 г. 15:00 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 МВ-35-44, ТН-35-44 | 20.05.19 г. 8:30 | 20.05.19 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.  | Согласно графику ППР. |
| 6. | ПС № 3 МВ-35-43, ТН-35-43 | 21.05.19 г. 8:45 | 21.05.19 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА.  | Согласно графику ППР. |
| 7. | ПС № 1 яч.№ 1 | 22.05.19 г. 8:40 | 22.05.19 г. 14:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 8. | ПС № 1 яч.№ 2 | 23.05.19 г. 8:50 | 23.05.19 г. 14:40 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 9. | ПС № 1 яч.№ 6 ТН-1 | 24.05.19 г. 9:10 | 24.05.19 г. 13:40 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 10. | ПС № 1 яч.№ 3 | 27.05.19 г. 8:50 | 27.05.19 г. 15:20 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 11. | ПС № 1 яч.№ 4 | 28.05.19 г. 9:00 | 28.05.19 г. 14:40 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 12. | ПС № 1 яч.№ 5 | 29.05.19 г. 9:20 | 29.05.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 13. | ПС № 1 яч.№ 11 | 30.05.19 г. 9:00 | 30.05.19 г. 14:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
| 14. | ПС № 1 яч.№ 7 | 31.05.19 г. 9:10 | 31.05.19 г. 14:40 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |