Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Ноябрь 2019 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в ноябре 2019 г. не осуществлялся | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 КРУН-6 кВ | 01.11.19 г. 9:00 | 04.11.19 г. 16:00 | Проверка и ремонт цепей обогрева. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС № 4 КРУН-10 кВ | 05.11.19 г. 9:30 | 06.11.19 г. 15:00 | Проверка и ремонт цепей обогрева. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ | 07.11.19 г. 9:00 | 08.11.19 г. 15:45 | Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 | 11.11.19 г. 9:20 | 11.11.19 г. 15:00 | Осмотр дизель–генератора. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 | 12.11.19 г. 9:30 | 12.11.19 г. 16:00 | Техническое обслуживание дизель-генератора. Ремонт зарядного устройства. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в ноябре 2019 г. не осуществлялся | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №1 | 13.11.19 г. 9:30 | 13.11.19 г. 14:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №2 | 14.11.19 г. 9:15 | 14.11.19 г. 14:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №4 | 15.11.19 г. 9:00 | 15.11.19 г. 13:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №3 | 18.11.19 г. 8:30 | 18.11.19 г. 14:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС "Северная" | 19.11.19 г. 9:20 | 19.11.19 г. 14:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | Стационарная ВВЛ. | 20.11.19 г. 9:00 | 22.11.19 г. 16:00 | Испытание ручного слесарного инструмента с изолирующими рукоятками. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Лаборатория РЗиА. | 25.11.19 г. 8:20 | 26.11.19 г. 16:30 | Подготовка приборов к метрологическому освидетельствованию. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС "Северная" КРУН-6 кВ | 26.11.19 г. 9:00 | 27.11.19 г. 16:00 | Проверка и ремонт цепей обогрева. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Стационарная ВВЛ. | 28.11.19 г. 8:30 | 29.11.19 г. 16:30 | Испытание средств индивидуальной защиты. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |