Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | Http://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Октябрь 2019 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 51 | 01.10.19 г. 9:30 | 01.10.19 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 32 | 02.10.19 г. 9:00 | 02.10.19 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 29 | 03.10.19 г. 8:30 | 03.10.19 г. 16:10 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 ОРУ-35 кВ КТП-18 | 04.10.19 г. 8:30 | 04.10.19 г. 16:30 | Чистка сборных шин, протяжка болтовых соединений. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 пом. ОПУ | 07.10.19 г. 8:45 | 07.10.19 г. 14:00 | Проверка и опробование схемы сигнализации. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 пом. ОПУ | 08.10.19 г. 8:30 | 08.10.19 г. 16:30 | Проверка и опробование схемы оперативной блокировки разъединителей. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 пом. ОПУ | 09.10.19 г. 9:00 | 09.10.19 г. 16:00 | Демонтаж панели АЧР очереди ВЛ-35-44. | Согласно графику ППР. |
|  | Лаборатория РЗиА | 10.10.19 г. 8:00 | 10.10.19 г. 16:30 | Монтаж и опробование ступени АЧР-2 совмещённая. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 пом. ОПУ | 11.10.19 г. 9:00 | 11.10.19 г. 16:00 | Монтаж панели АЧР очереди ВЛ-35-44. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 пом. ОПУ | 14.10.19 г. 9:30 | 14.10.19 г. 15:40 | Проверка и опробование схемы АЧР. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 20 | 15.10.19 г. 8:30 | 15.10.19 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 11 | 16.10.19 г. 9:00 | 16.10.19 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№ 41 | 17.10.19 г. 8:45 | 18.10.19 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№ 6 | 21.10.19 г. 9:00 | 22.10.19 г. 15:30. | Проведение поверки измерительного трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ | 23.10.19 г. 8:30 | 23.10.19 г. 16:00 | Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС № 3 КРУН-6 кВ | 24.10.19 г. 8:50 | 24.10.19 г. 15:50 | Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ | 25.10.19 г. 9:00 | 25.10.19 г. 15:00 | Замена ламп световой сигнализации. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС № 1,2,3,4 | 28.10.19 г. 9:00 | 31.10.19 г. 15:00 | Проверка и опробование цепей обогрева. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |