Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  | 10.02.2019 |
| Отчетный период |  | январь 2019 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в январе 2019г. не осуществлялся |  | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарная ВВЛ. | 09.01.19 г. 8:30 | 09.01.19 г.. 16:30 | Техническое обслуживание стационарной электролаборатории. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Административное здание. | 09.01.19 г. 8:45 | 11.01.19 г. 17:00 | Измерение сопротивления и испытание изоляции электросетей до 1000В. | Согласно графику ППР |
|  | Административное здание. | 14.01.19 г. 9:00 | 16.01.19 г. 17:00 | Ремонт электроосветительной арматуры складских помещений. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №2 | 17.01.19 г. 8:30 | 17.01.19 г. 16:30 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №3 | 18.01.19 г. 8:30 | 18.01.19 г. 16:50 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электоросетевых объектов в январе 2019г. не осуществлялся |  | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №1 | 21.01.19 г. 8:30 | 21.01.19 г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | ПС №4 | 22.01.19 г. 8:30 | 22.01.19 г. 17:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | Механическая мастерская. | 23.01.19 г. 8:30 | 25.01.19 г. 17:00 | Проверка переходных сопротивлений. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Административное здание. | 28.01.19 г. 8:30 | 29.01.19 г. 17:00 | Проверка переходных сопротивлений. | Согласно графику ППР |
|  | ПС №1 яч. № 16 ТН | 30.01.19 г. 9:00 | 31.01.19 г. 16:00 | Ремонт электроосветительной арматуры административного здания | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |